## Sayfa1
Poz No | Eski Poz No | Yapılacak İşin Cinsi | Montajlı Birim Fiyat TL | Montaj Bedeli (TL)
25.600.1000 | 451-000 | ÇALIŞMA TEZGAHLARI
25.600.1100 | 451-200 | Çalışma tezgahı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni (Ölçü: m) Tamamı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni den imal edilmiş, asgari 850 mm yüksekliği, 60 mm sırtlığı olan, üst tablası 2 m ye kadar 4 adet, 3 m ye kadar 6 adet boru, kutu veya özel form verilmiş profillerden en az çapı 40mm veya en az iki kenarı 40x40mm olan kalınlığı en az 1,2mm ve diğer kısımları en az 1,5 mm ve alt tablası 1,2 mm kalınlıkta, gerektiği takdirde sağ veya sol kenarı sırtlı argon ark kaynağı ile kaynatılmış ve kaynak izleri tamamen giderilmiş, tezgah köşeleri ve görünen her türlü ek yeri ek izi belli olmayacak şekilde keçelenmiş, üstü parlatılmış veya mat satine finiş yapılmış, tek parça halinde veya modüler parçalar halinde birleştirilerek tek parça haline getirilmiş, ayaklarında sert plastik, boru, döküm veya kauçuktan imal edilmiş ve profile monte edilebilen, yükseklik ayar elemanları (rotil ayak) ile işyerinde temini, yerine montajı.
25.600.1101 | 451-201 | 600 mm. eninde
25.600.1102 | 451-201/A | 700 mm. eninde
25.600.1103 | 451-202 | 800 mm. eninde
25.600.2101 | 451-203 | 600 mm. eninde Hareketli Çalışma tezgahı Tamamı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni den imal edilmiş, dört yönden kullanılacak şekilde üst tabla çevre bantlı, üst ve alt tablalı , alt tablası koruma bantlı, ayakları 2'si frenli olmak üzere 360​° dönebilen, 4 adet ağır hizmet tipi tekerlekli tek parça halinde veya modüler parçalar halinde birleştirilerek tek parça haline getirilmiş tezgahın temini. Diğer özellikleri BFT 25.600.1100 'deki tarife uygun olacaktır.
25.600.2102 | 451-203/A | 700 mm. eninde Hareketli Çalışma tezgahı
25.600.2103 | 451-204 | 800 mm. eninde Hareketli Çalışma tezgahı
25.600.2200 | 451-410 | ÇALIŞMA TEZGAHI, EVİYELİ, PRES BASKILI: (Ölçü : m) Tamamı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni den imal edilmiş, üst tabla 1.2 kalınlıkta su taşmasını önleyecek şekilde, pres baskı ile yekpare indirimli ve su akışını küvetlere yönlendirecek şekilde damlalık formu ve meyil komple pres baskı ile verilmiş olacaktır. En az 1.0 mm. kalınlıktaki pres baskılı eviyeler üst tablaya dikiş kaynak tekniği ile monte edildikten sonra kaynak yerleri üst tabla ile yekpare görüntü oluşturacak şekilde temizlenmiş olacaktır. Arka tarafında 60 mm. sırtlı ve 190 cm.ye kadar 4 adet, 300cm.ye kadar 6 adet en az iki kenarı 40x40mm olan kalınlığı en az 1,2mm kutu veya özel form verilmiş profillerden ayaklı ve sert plastik veya kauçuktan imal edilmiş ve profile monte edilebilen, yükseklik ayar elemanları ile (rotil ayak) birlikte, eviyelerin yandan veya önden görünmesini engelleyecek şekilde 1 mm. etekli tezgahın işyerinde temini ve montajı. (Eviye Birim Fiyata dahil değildir.)
25.600.2201 | 451-411 | 600 mm. eninde.
25.600.2202 | 451-412 | 700 mm. eninde
25.600.2203 | 451-413 | 800 mm. eninde
25.600.2300 | 451-610 | EVİYE, PRES BASKILI AISI 304 KALİTE 18/8 Cr-Ni En az 1.0 mm. kalınlıkta, 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelikten, derin çekme metodu ile yekpare olarak üretilmiş, aynı evsaftaki tezgah üstü levhasına imalat yerinde dikiş kaynak tekniği ile veya argon-ark kaynağı ile kaynatılmış, ek yerleri kaynak belli olmayacak şekilde temizlenmiş, köşeleri yuvarlatılmış olacak şekilde tek parça halinde veya modüler parçalar halinde birleştirilerek tek parça haline getirilmiş iş yerinde temini, yerine montajı.
25.600.2301 | 451-611 | 40x40x25 cm. ölçülerinde.
25.600.2302 | 451-612 | 40x50x25 cm. ölçülerinde
25.600.2303 | 451-613 | 50x50x25 cm. ölçülerinde.
25.600.2304 | 451-614 | 50x50x30 cm. ölçülerinde.
25.600.2305 | 451-615 | 60x50x30 cm. ölçülerinde.
25.600.3000 | 451-700 | Çekmece ilavesi: (Ölçü: Adet)
25.600.3100 | 451-701 | Çekmece ilavesi AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni Çalışma tezgahlarına 50x50x15 ölçülerinde yapılmış, kulplu; tezgaha raylarla tespit edilmiş, çekmeceler ilave edildiğinde hesaplanacak ilave bedel.
25.600.3200 | 451-800 | Dolap ilavesi: (Ölçü: m) Tamamı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni den imal edilmiş tezgahlara, kayar kapıları 1 mm. kalınlıkta, yanları ve arkası 0.8 mm. kalınlıkta rafsız dolabın metre uzunluğu için bedeli
25.600.3201 | 451-801 | 600 mm. eninde tezgahlar için
25.600.3202 | 451-801/A | 700 mm. eninde tezgahlar için
25.600.3203 | 451-802 | 800 mm. eninde tezgahlar için
25.600.3300 | 451-810 | ARA RAF İLAVESİ : (Ölçü:m) Çalışma Tezgahlarına monte edilmek üzere AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni den imal edilmiş, 1.2 mm. kalınlığında, üç dönüşlü, gerekli yerlerden takviyeler ile desteklenmiş olan raflar ilave edildiğinde ilave bedel.
25.600.3301 | 451-811 | 600 mm. eninde tezgahlar için
25.600.3302 | 451-812 | 700 mm. eninde tezgahlar için
25.600.3303 | 451-813 | 800 mm. eninde tezgahlar için
25.600.4100 | 451-900 | DOLAPLAR AISI 304 KALİTE 18/8 Cr-Ni : (Ölçü: m)
25.600.4101 | 451-901 | Kapaklı Duvar dolabı: 1 mm. et kalınlığında 400 x 600 mm. ebadında, ortası raflı, önden askı sistemli makaralı çift tarafa açılabilir sürgü kapaklı tek parça halinde veya modüler parçalar halinde birleştirilerek tek parça haline getirilmiş dolabın temini ve yerine montajı.
25.600.4102 | 451-902 | Kapaksız Duvar dolabı: 1 mm. et kalınlığında 400 x 600 mm. ebadında, ortası raflı dolabın temini ve yerine montajı.
25.600.5000 | 452-000 | ET HAZIRLAMA TEZGAHLARI: (Ölçü: m )
25.600.5100 | 452-100 | Et hazırlama tezgahı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni: Üst tablası, çalışana göre arka ve/veya sağ-sol 6 cm sırtlı, 40 mm yüksekliğinde polietilen malzemeden tek parça halinde veya modüler parçalar halinde birleştirilerek tek parça haline getirilmiş mamul diğer kısımları BFT 25.600.1100 'ün aynı.
25.600.5101 | 452-101 | 600 mm. eninde
25.600.5102 | 452-101/A | 700 mm. eninde
25.600.5103 | 452-102 | 800 mm. eninde
25.600.5200 | 461-010 | ET KÜTÜĞÜ: Ölçü:Adet Tasıyıcı karkas ve ayaklar boru, kutu veya özel form verilmiş profillerden en az çapı 40mm veya en az iki kenarı 40x40mm olan kalınlığı en az 1,2mm ölçüsünde AISI 304 Kalite Cr-Ni den imal edilmiş, üst tablası, sırtlığı ile birlikte, satırlık polietilen levhadan yapılmıs; kutu profilden ayaklı ve sert plastik , döküm veya kauçuktan imal edilmiş ve profile monte edilebilen, yükseklik ayar elemanları ile (rotil ayak) birlikte toplam yüksekliği 850 mm. tek parça halinde veya modüler parçalar halinde birleştirilerek tek parça haline getirilmiş olan et kütüklü çalışma tezgahının isyerinde temini.
25.600.5201 | 461-013 | 50x60x8 cm. satırlık polietilen levhadan.
25.600.5202 | 461-014 | 50x70x8 cm. satırlık polietilen levhadan.
25.600.5203 | 461-015 | 80x80x8 cm. satırlık polietilen levhadan.
25.600.6000 | 453-000 | HAMUR AÇMA TEZGAHLARI: (Ölçü: m)
25.600.6100 | 453-100 | Hamur açma tezgahı, AISI 304 Kalite Cr-Ni: Üst tablası 3 cm., sırtları 6 cm. kalınlıkta mermerden, mermer altında plastik kaydırmaz altlıklı , dökümden ayakları , diğer kısımları, BFT 25.600.1100 'ün aynı.
25.600.6101 | 453-101 | 600 mm. eninde
25.600.6102 | 453-101/A | 700 mm. eninde
25.600.6103 | 453-102 | 800 mm. eninde
25.600.6104 | 453-103 | 1100 mm. eninde
25.600.6200 | 453-300 | BULAŞIK SIYIRMA TEZGAHI: (Sıyırma hunili) (Ölçü: m) Üretim şartları, uygun kullanım amacını karşılayacak mukavemette olmak üzere tamamı en az 1,2 mm et kalınlığında AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni den imal edilmiş, sıyırma hunisi paslanmaz çelik veya plastikten üretilmiş, taşıyıcı konstrüksiyon Cr.Ni boru, kutu veya özel form verilmiş profillerden en az çapı 40mm veya en az iki kenarı 40x40mm olan kalınlığı en az 1,2mm üst tabla suların yere akmasını önleyecek biçimde özel formda indirimli, ayakları ayarlanabilir vidalı ve tabanı sert plastikten imal edilen tek parça halinde veya modüler parçalar halinde birleştirilerek tek parça haline getirilmiş tezgahın temini ve yerine montajı.
25.600.6201 | 453-301 | 600 mm. eninde
25.600.6202 | 453-302 | 700 mm. eninde
25.600.6203 | 453-303 | 800 mm. eninde
25.602.1000 | 454-000 | TEKNELER: (Ölçü: m.)
25.602.1100 | 454-101 | Et ve sebze yıkama teknesi AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni: Takriben 850 mm yüksekliğinde, tekne derinliği en az 200 mm olan, üst tablası en az 1,5 mm. diğer kısımları (ayaklar, ara tablaAISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni malzemeden imal edilmiş, 60 mm. sırtı olan, üst tablası ve diğer kısımları 1,2 mm. kalınlığında olan, 1,5 mm. kalınlığında havuzu (en fazla 10 cm kenar boşluğu olan) ,havuz zemininde süzgeç tablalı , raf yerine önden ve yanlardan havuz görünmesine mani olacak şekilde etekli, tamamı argon ark kaynağı ile kaynatılmış ve kaynak yerleri tamamen giderilmiş mat satine finiş yapılmış, 40x40x1,2 mm kutu profilden ayaklı ve sert plastik veya kauçuktan imal edilmiş ve profile monte edilebilen, yükseklik ayar elemanları ile (rotil ayak) birlikte, tek parça halinde veya modüler parçalar halinde birleştirilerek tek parça haline getirilmiş iş yerinde temini, yerine montajı.
25.602.1200 | 454-300 | KAZAN VE TENCERE YIKAMA TEKNESİ: AISI 304 Kalite Cr-Ni (Ölçü: m) Tamamı 1,5 mm et kalınlığında AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni den imal edilmiş, üst tabla üzerinde dış boyutlara göre ölçülendirilmiş en az 150 mm. derinliğinde havuzlu, suyun akışını kolaylaştıracak eğimde yıkama teknesi mevcut ve tekne üzerinden çıkarılabilir paslanmaz çelik profilden ızgara yapılması, teknenin çevresi etraftan görülmeyi önleyecek şekilde bantlı, tezgah yüksekliği 570 mm. olan, duvara gelen taraf 340 mm. yüksekliğinde sırtlı olup, boru, kutu veya özel form verilmiş profillerden en az çapı 40mm veya en az iki kenarı 40x40mm olan kalınlığı en az 1,2mm ayaklı ve sert plastik veya kauçuktan imal edilmiş ve profile monte edilebilen, yükseklik ayar elemanları ile (rotil ayak) birlikte, . Kaynaklar Argon kaynağı olup kaynak birleşim yerlerindeki izler tamamen giderilmiş ve pürüzsüz halde tek parça halinde veya modüler parçalar halinde birleştirilerek tek parça haline getirilmiş teknenin temini ve yerine montajı.
25.602.1201 | 454-301 | 600 mm. Eninde
25.602.1202 | 454-302 | 700 mm. Eninde
25.602.1203 | 454-303 | 800 mm. Eninde
25.602.1204 | 454-304 | 1000 mm. Eninde
25.605.1100 | 455-000 | YEMEK SERVİS BANKOLARI: (Ölçü: Adet) Tamamen AISI 304 Kalite Cr-Ni den imal edilmiş, üç cephesi kapalı olan , sıcak su havuzunda kapaklı yemek kapları, termostatlı, elektrikli ısıtıcılı altında bir adet taban rafı, üzerinde camlı, öksürük perdeli, ön kısmında 30 cm. genişlikte tepsi yürütme bandı olan, üst tablası, sıcak su havuzu ve yemek kabları 1,5 mm.lik diğer kısımları (tepsi bandı tarafı ve iki yan kaplaması dahil) 1 mm.lik AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni den mamül, benmari sıcak su havuzu argon ark kaynağı ile kaynatılmış ve kaynak izleri iç tarafa tamamen giderilmiş; banko ek yerlerinde ek izleri belli olmayacak şekilde keçelenmiş, yemek kapları ve havuzu preste imal edilmiş, kutu veya özel form verilmiş profillerden en az iki kenarı 40x40mm olan ve kalınlığı en az 1,2mm ayaklı ve sert plastik veya kauçuktan ve profile monte edilebilen, yükseklik ayar elemanları ile (rotil ayak) birlikte, tek parça halinde veya modüler parçalar halinde birleştirilerek tek parça haline getirilmiş montajı çalışır halde teslimi. ​ Not: 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe​ uygun olarak üretilecektir
25.605.1101 | 455-101 | 1600 mm 4 adet GN küvetli en az 2,5 KW Gücünde
25.605.1102 | 455-102 | 1900 mm 5 adet GN küvetli en az 5 KW Gücünde
25.605.1103 | 455-103 | 2400 mm 6 adet GN küvetli en az 5 KW Gücünde
25.605.1200 | 455-400 | KÜVER ÜNİTESİ: (Ölçü: m) Tamamı 1.5 mm. et kalınlığında AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni den imal edilmiş, üç cephesi kapalı , taşıyıcı ayaklar boru, kutu veya özel form verilmiş profillerden en az çapı 40mm veya en az iki kenarı 40x40mm olan kalınlığı en az 1,2mm tepsi yürütme bantlı, en az 3 bölümlü (çatal, kaşık, bıçak) temizliği sağlamak için bu bölümler çıkartılabilir şekilde eni 700 , yüksekliği 850/ 1350 mm olan tek parça halinde veya modüler parçalar halinde birleştirilerek tek parça haline getirilmiş ünitenin temini yerine montajı.
25.605.1300 | 490-000 | SOSBENMARİ: (Ölçü: Adet)
25.605.1301 | 490-100 | Sosbenmari Elektrikli ile Çalışan; Minimum 3 Kw gücünde, 800x900x850, 850x900x850 veya 900x900x850 mm ebadında, cihaz gövdesi, diğer iç kapsamı, havuz kısmı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik sacdan ve GN kaplarının yerleşimine uygun boyutta, çok kademeli termostatlı ve ısı yükselmelerine karşı limit korumalı, benmariye enerji girişi sağlayacak yada giren enerjiyi kesecek ana kumanda şalterli, tüm elektrik kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standarda uygun olan sosbenmarinin işyerinde temini ve montajı . Not: 2014/35/AB belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipman ile ilgili yönetmeliğe uygun olarak üretilecektir.
25.605.1302 | 490-200 | Sosbenmari Gaz ile Çalışan; Minimum 4 Kw gücünde, 800x900x850,850x900x850,900x900x850 mm ebadında, cihaz gövdesi, diğer iç kapsamı, havuz kısmı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik sacdan ve gastronom kapların yerleşimine uygun boyutta, gaz valfı alevin sönmesi halinde otomatik olarak gazı kesecek yapıda emniyet ventilli ve pilot alevli, farklı kademelerde sıcaklık kontrolü yapabilecek termostatik yapıda, gaz brülörü paslanmaz boru şeklinde ve tüm gazlarla çalışabilen, otomatik ateşleme butonlu, LPG veya doğal gaz ile çalışan ve herhangi bir tadilat gerektirmeden dönüşümü yapılan, tüm gaz kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standarda uygun olan sosbenmarinin iş yerinde temini ve montajı. Not: 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine uygun olacaktır.
25.605.1400 |  | Soğutmaılı Garnitürlük Üniteleri: (Ölçü: Adet) Dış yüzeyleri min.0.60 mm. iç yüzeyleri min.0.50 mm. iç yüzey tabanı min.0.50 mm. kalınlıkta, Paslanmaz sacdan imal edilmiş ve iç yüzey tabanının köşeleri TIG kaynağı ile kaynatılarak sızdırmazlık sağlanmış, iç-dış cidarlar arasında 40-45 kg/m3 dansitede (CFC içermeyen) poliüretan enjekte edilerek monoblok gövde elde edilmiş, kademeli sıcaklık ayar digital termostatı olan buzdolabında açma kapama düğmesi, iç sıcaklığı gösterir termometresi, buzdolabın yanına yerleştirilmiş olan, dış ortam sıcaklığı +32 °C ve %65 bağıl nemli ortamda, soğutma grubu için hava sirkülasyonu sağlayacak yeterli miktarda hava panjuru bulunmalı, kompresör, fan grubu kondenser herhangi bir hasara maruz kalmayacak şekilde korunmalı, soğutma grubunda CFC içermeyen soğutma gazı kullanılmalı ve her türlü koruma uygulanmalıdır. Otomatik defrost yapabilenve yükseklik ayar elemanları (rotil ayak) bulunmalıdır. Tezgah Tipi Soğutma Dolapları: İç ısı değeri -2/+8 °C arasında olan, soğutma sistemi statikyapılabilen, izolasyon kalınlığı min.50 mm. olacak, küvet adedi ve takribi ölçüleri aşağıda verilen Soğutmalı Garnitürlük ı buzdolabının işyerinde temini, yerine montajı ve çalıştırılması .
25.605.1401 |  | 4 adet 1/3 GN küvetli, en az 33 litre paslanmaz çelik kapaklı
25.605.1402 |  | 4 adet 1/3 GN küvetli, en az 33 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı
25.605.1403 |  | 5 adet 1/3 GN küvetli, en az 41 litre paslanmaz çelik kapaklı
25.605.1404 |  | 5 adet 1/3 GN küvetli, en az 41 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı
25.605.1405 |  | 7 adet 1/3 GN küvetli, en az 58 litre paslanmaz çelik kapaklı
25.605.1406 |  | 7 adet 1/3 GN küvetli, en az 58 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı
25.605.1407 |  | 10 adet 1/3 GN küvetli, en az 83 litre paslanmaz çelik kapaklı
25.605.1408 |  | 10 adet 1/3 GN küvetli, en az 83 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı
25.605.1409 |  | 4 adet 1/4 GN küvetli, en az 24 litre paslanmaz çelik kapaklı
25.605.1410 |  | 4 adet 1/4 GN küvetli, en az 24 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı
25.605.1411 |  | 5 adet 1/4 GN küvetli, en az 29 litre paslanmaz çelik kapaklı
25.605.1412 |  | 5 adet 1/4 GN küvetli, en az 29 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı
25.605.1413 |  | 7 adet 1/4 GN küvetli, en az 42 litre paslanmaz çelik kapaklı
25.605.1414 |  | 7 adet 1/4 GN küvetli, en az 42 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı
25.605.1415 |  | 10 adet 1/4 GN küvetli, en az 60 litre paslanmaz çelik kapaklı
25.605.1416 |  | 10 adet 1/4 GN küvetli, en az 60 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı
25.607.1000 | 458-300 | HAMUR YOĞURMA MAKİNASI : ( Ölçü :Adet ) Bir seferde toplam aşağıda belirtilen miktarlardaki farklı hamur çesitlerini karıştırabilecek kapasitede, üstten koruyucu kapaklı, şasi çelik konstrüksiyon, aşınmaya ve paslanmaya dayanıklı, boyalı, kazan ve karıştırıcısı AISI 304 Kalite Cr-Ni den imal edilmiş, kazan hijyenikliğini sağlamak için yekpare, karıştırıcı takriben 50 ila 100 d/d çift devirli akuple redüktör motorla tahrik edilmiş ve takriben 15 d/d hız ile dönen kazanı, emniyet sivicli, kafesli, ayakları titreşimi önleyici özellikte, sessiz ve sarsıntısız çalışmayı sağlayacak şekilde olmalı, elektrik panosu aşırı yüklenmeye karşı termikli ve otomatik sigortalı makine üzerine akuple 380 V-50 Hz şebeke hattına bağlanarak, iş yerinde temini, yerine montajı ve çalıştırılması. ​Not: 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe​ uygun olarak üretilecektir . Karıştırma Mot. (kw)
25.607.1001 | 458-301 | 20 kg/sefer kapasiteli; 0,4-0,7 (en az)
25.607.1002 | 458-302 | 30 kg/sefer kapasiteli 0,6-0,9 (en az)
25.607.1003 | 458-303 | 40 kg/sefer kapasiteli 0,8-1,4 (en az)
25.607.1004 | 458-304 | 50 kg/sefer kapasiteli 1,0-1,6 (en az)
25.607.1005 | 458-305 | 60 kg/sefer kapasiteli 1,2-2,1 (en az)
25.607.2000 | 460-000 | Patates Soyma Makinası (Ölçü: Ad.) Patates veya benzeri gıdaları soyabilecek nitelikte, en az 0,37 kW elektrik motoru, en az 38 cm. çap ve 35 cm. derinlikte galvanize veya krom malzemeden soyma kabı, soyma kabının iç yüzeyine geçirilmiş karborondum kaplı veya rende şeklinde yapılmış 18/8 paslanmaz çelikten soyma gömleği ve değişebilir zımparalı karborondum kaplı döner soyma diski, menteşeli ön kapağı seyyar üst kapağı ve su püskürtme memesi ile donatılmış patates soyma makinasının işyerinde temini, yerine montajı. Not: Elektrikle çalışan cihazlar;Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete 11.01.2002 tarih ve sayı 24637 yayınlanan 73/23/EEC Alçak Gerilim Cihazları Yönetmeliğine uygun olarak üretilecektir. (Elektrik panosu ile besleme kablosu tanıma dahil değildir.)​
25.607.2001 |  | 10 kg /sefer
25.607.2002 |  | 20 kg /sefer
25.607.2003 |  | 30 kg /sefer
25.607.3000 | 462-200 | ET KIYMA MAKİNASI: (TS 746) (Ölçü: Ad.) Çelik dişli, rulman yataklı şanzıman sistemli ve ileri geri şalter sistemi bulunan, gerekli uzunluk ve kesitte kablolu, gövdesi ve boğazı tamamen AISI 304 kalite Cr-Ni kasa ile kapalı muhafaza edilmiş şekildeki et kıyma makinasının işyerinde temini yerinde montajı. Not: 2014/35/AB belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipman ile ilgili yönetmeliğe​ ve makine emniyeti yönetmeliğine (2006/42/AT) uygun olarak üretilecektir.
25.607.3001 | 462-201 | 200 Kg/h'lik et kıyma kapasiteli.
25.607.3002 | 462-202 | 400 Kg/h'lik et kıyma kapasiteli.
25.607.3003 | 462-203 | 500 Kg/h'lik et kıyma kapasiteli.
25.607.3004 | 462-204 | 600 Kg/h'lik et kıyma kapasiteli.
25.607.3100 |  | Et Kıyma Makinesi, Paslanmaz, Soğutmalı Tip (Ölçü: Ad.) AISI 304 paslanmaz çelik gövdeli, helezon, boğaz ve boğaz somunu, et haznesi soğutma özelliği, dijital kontrollü soğutma ünitesi, el koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı. CE işaretine haiz.
25.607.3101 |  | Soğutmalı 400 Kg/h'lik et kıyma kapasiteli.
25.607.3102 |  | Soğutmalı 600 Kg/h'lik et kıyma kapasiteli.
25.607.4000 | 464-100 | EKMEK DİLİMLEME MAKİNASI : Ölçü : Adet Takriben 60x70x105 cm ölçüsünde 220 Volt AC, 50 Hz. Sebeke beslemeli; 0.8 kW, 1400 d/d monofaze motor ile tahrikli; 10-15 mm kalınlıkta dilimleme yapabilen; 32 adet paslanmaz çelik bıçağı olan; ekmeğin temas edeceği yüzeyler AISI 304 kalite Cr-Ni den yapılmış, çekme kolunun çekilmesi ile otomatik olarak çalısan ; maksimum 50 cm ölçüsünde ekmek girişine sahip; kırıntı haznesi olan; 5 mm kalınlığında sacdan yapılmış gövdesi fırın boyalı; döküm tekerleklere sahip ekmek dilimleme makinasının iş yerinde temini, montajlı ve çalısır halde teslimi. ​Not: Elektrikle çalısan cihazlar; 2014/35/AB belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipman ile ilgili yönetmeliğe​ uygun olarak üretilmiş olacaktır . ​
25.610.1000 | 469-000 | FRİTÖZLER: Ölçü: Ad.:
25.610.1100 | 469-200 | Elektrikli Fritöz: Muhtelif gıdaların bol yağ içerisinde kısa sürede kızartılması için AISI 304 18\8 kalite CrNi den mamul, 85 cm. yükseklikte , yağ kabı soğuk mıntıkalı, tek veya çift kızartma sepetli alt kısmı kapaklı , alttan boşaltmalı veya önden boşaltma sistemli ve içinde yağ toplama kabı olan , pilot lambası, termostadı, yağ bosaltma musluğu ve sepetler kızartma işlemine ve sağlık şartlarıına uygun telden , sapı ısınmaya karşı korumalı, termostat ile 100-180 ºC arasında sıcaklık kontrolü yapılan, havuzların her biri ayrı kumanda sistemi ile bağımsız olarak kullanılan, termostatların yağ ile temas eden uçları Cr-Ni olan, hazneden yağı boşaltmak için altında vey a önünde küresel vanası bulunan, çok maksatlı kullanıma uygun olarak altına dolap konabilen veya orta grup uygulamalar için uygun bir karkas üzerine monte edilen, ana kumanda şalteri, cihazda bir tehlike durumunda elektrik girişini otomatik olarak kesen limit emniyet termostatı bulunan, tüm elektrik kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standarda uygun olan fritözün ayaklarında yükseklik ayar elemanları ile isyerinde temini ve yerine montajı. iş yerinde temini ve montajı. ​ Not: Cihazlar; ​2014/35/AB belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipman ile ilgili yönetmeliğe​ uygun olarak üretilecektir.
25.610.1101 | 469-201 | 12 lt en az 40x70x85 cm ölçülerinde ve en az 10 KW
25.610.1102 | 469-202 | 18 lt en az 40x90x85 cm ölçülerinde en az 16 KW
25.610.1103 | 469-203 | 24 lt en az 80x70x85 cm ölçülerinde en az 21 KW
25.610.1104 | 469-204 | 36 lt en az 80x90x85 cm ölçülerinde en az 33 KW
25.610.2000 | 471-000 | FIRINLAR: (Ölçü: Ad)
25.610.2100 | 471-200 | ELEKTRİKLİ KONVEKSİYONLU FIRIN:(Ölçü: Ad) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelikten mamul, manuel veya otomatik nemlendirme özelliği , Ayarlanabilir pişirme süresi ve dijital göstergesi 0° C- 300° C arasında olan, en az 30 mm. kalınlıkta özel olarak üretilen ve en az 50 kg/m³ yoğunlukta beyaz seramik veya taş yünü ile yalıtılacaktır. Çift kademeli kapı kilit sistemi, kabin içi aydınlatma sistemli , izolasyonlu, temperlenmiş çift cam sistemli , sıcaklık zaman program göstergeli, Kapı açıldığında duran sensörlü fan sistemi, en az 2 hızlı paslanmaz çelik fan, çift yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı. Not: 2014/35/AB belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipman ile ilgili yönetmeliğe​ uygun olarak üretilecektir.
25.610.2101 | 471-201 | 6 GN 1/1 tepsili en az 8 KW ısıl kapsite (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil )
25.610.2102 | 471-202 | 10 GN 1/1 tepsili en az 12 KW ısıl kapsite (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil )
25.610.2103 | 471-203 | 10 GN 2/1 tepsili en az 16 KW ısıl kapsite (Tepsi kızaklı alt stand 4 cm derinlikte tepsiler dahil )
25.610.2104 | 471-204 | 20 GN 2/1 tepsili en az 32 KW ısıl kapsite (fırın araba kiti ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil )
25.610.2200 | 471-600 | GAZLI KONVEKSİYONLU FIRIN:(Ölçü: Ad) ​AISI 304 kalite 18\8 CrNi den mamul, manuel veya otomatik nemlendirme özelliği, En az 30 mm. kalınlıkta ve en az 50 kg/m³ yoğunlukta taş yünü veya beyaz seramik yünü ile yalıtılacaktır. Alev sönmesine karşı gazı kesen emniyet sistemli, elektronik ateşlemeli gaz valfli, çift kademeli kapı kilit sistemi, kabin içi aydınlatma sistemli , izolasyonlu temperlenmiş çift cam sistemli , sıcaklık zaman program göstergeli, Kapı açıldığında duran sensörlü fan sistemi, en az 2 hızlı paslanmaz çelik fan,çift yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı. Not: 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır. ​(Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil )
25.610.2201 | 471-601 | 6 GN 1/1 tepsili en az 8 KW ısıl kapsite (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil )
25.610.2202 | 471-602 | 10 GN 1/1 tepsili en az 12 KW ısıl kapsite (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil )
25.610.2203 | 471-603 | 20 GN 1/1 tepsili en az 16 KW ısıl kapsite (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil )
25.610.2204 | 471-604 | 40 GN 1/1 tepsili en az 32 KW ısıl kapsite (fırın araba kiti ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil )
25.610.2300 |  | ELEKTRİKLİ KOMBİ FIRIN:(Ölçü: Ad) Paslanmaz çelikten imal edilmiş, açılabilir iç cam, yüksek sıcaklığa dayanıklı çift cam bulunacaktır. Isı kaybını minimize eden en az 50 kg/m³ yoğunluğunda seramik veya taş yünü izolasyon malzemesi bulunan, ön bakım ve incelemeye izin veren açılabilir kontrol paneli olacaktır. Uzun ömürlü yüksek kaliteli rezistanslar bulunacaktır. Isı kaybını önleyen özel kapı contası bulunacaktır. Kabin içi homojen ısı dağılımını sağlayan çift yönlü dönebilen paslanmaz çelik fan bulunacaktır. En az 4 kademeli fan hız kontrolü olacaktır. Sesli uyarı sistemi olacaktır. Kabin ve boiler emniyet termostatı bulunacaktır. Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar bulunacaktır. Manuel buhar püskürtme sistemi olacaktır. Döner ayar butonu ile istenilen program değerleri kısa sürede ayarlanabilecektir. Tüm fonksiyonlar dijital kontrollü olacaktır. En az 120 dakikaya kadar ayarlanabilen pişirme süresi olacaktır. Daha verimli bir pişirme için ön ısıtma fonksiyonu bulunacaktır. Hızlı soğutma sistemi bulunacaktır. En az 50 adet pişirme reçetesi bulunacaktır. En az 5 adımlı pişirme programı oluşturma imkânı olacaktır. En az 100 adet kaydedilebilir pişirme programı olacaktır. En az 4 noktadan ölçümlü merkez sıcaklık (et probu) ile zamandan bağımsız pişirme fonksiyonu bulunacaktır. En az 3 farklı yıkama programı ile birlikte boiler bakım ve temizleme programı bulunacaktır. Manuel kabin yıkama spreyi bulunacaktır. Yıkamanın olağan dışı kapanması durumunda kaldığı yerden devam etme özelliği bulunacaktır. Fırın kapısı açıldığında pişirme ve yıkamayı durduran kapı switchi bulunacaktır. Fırın içi aydınlatma sistemi kullanılacaktır. 7 segment dijital kontrollü kullanıcı paneli veya dokunmatik ekran bulunacaktır. En az 3 farklı pişirme seçeneği bulunacaktır. (Buharlı mod en az 20 °C- en az 110 °C) (Kombi modu 0 °C- en az 250 °C) (Konveksiyon modu 0 °C- en az 285 °C). Otomatik açılıp kapanabilen drenaj sistemi bulunacaktır. Arıza uyarı sistemi bulunacaktır. (Yüksek sıcaklık, düşük su seviyesi vb.) Otomatik doldurma sistemli buhar jeneratörü bulunacaktır. Buhar yoğuşturma sistemi bulunacaktır. Not: 2014/35/AB belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipman ile ilgili yönetmeliğe​ uygun olarak üretilecektir.
25.610.2301 |  | 10 GN 1/1 tepsili elektrik gücü en az 18 KW, buhar gücü en az 16 KW (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil )
25.610.2302 |  | 20 GN 1/1 tepsili elektrik gücü en az 25 KW, buhar gücü en az 16 KW (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil )
25.610.2303 |  | 40 GN 1/1 tepsili elektrik gücü en az 50 KW, buhar gücü en az 32 KW (fırın araba kiti ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil )
25.610.2400 |  | GAZLI KOMBİ FIRIN: (Ölçü: Ad) Paslanmaz çelikten imal edilmiş,açılabilir iç cam, yüksek sıcaklığa dayanıklı çift cam bulunacaktır. Isı kaybını minimize eden en az 50 kg/m³ yoğunluğunda seramik veya taş yünü izolasyon malzemesi bulunan, ön bakım ve incelemeye izin veren açılabilir kontrol paneli olacaktır. Uzun ömürlü yüksek kaliteli rezistanslar bulunacaktır. Isı kaybını önleyen özel kapı contası bulunacaktır. Kabin içi homojen ısı dağılımını sağlayan çift yönlü dönebilen paslanmaz çelik fan bulunacaktır. En az 4 kademeli fan hız kontrolü olacaktır. Sesli uyarı sistemi olacaktır. Kabin ve boiler emniyet termostatı bulunacaktır. Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar bulunacaktır. Manuel buhar püskürtme sistemi olacaktır. Döner ayar butonu ile istenilen program değerleri kısa sürede ayarlanabilecektir. Tüm fonksiyonlar dijital kontrollü olacaktır. En az 120 dakikaya kadar ayarlanabilen pişirme süresi olacaktır. Daha verimli bir pişirme için ön ısıtma fonksiyonu bulunacaktır. Hızlı soğutma sistemi bulunacaktır. En az 50 adet pişirme reçetesi bulunacaktır. En az 5 adımlı pişirme programı oluşturma imkânı olacaktır. En az 100 adet kaydedilebilir pişirme programı olacaktır. En az 4 noktadan ölçümlü merkez sıcaklık (et probu) ile zamandan bağımsız pişirme fonksiyonu bulunacaktır. En az 3 farklı yıkama programı ile birlikte boiler bakım ve temizleme programı bulunacaktır. Manuel kabin yıkama spreyi bulunacaktır. Yıkamanın olağan dışı kapanması durumunda kaldığı yerden devam etme özelliği bulunacaktır. Fırın kapısı açıldığında pişirme ve yıkamayı durduran kapı switchi bulunacaktır. Fırın içi aydınlatma sistemi kullanılacaktır. Doğalgaz ve LPG ile çalışabilecektir. Düşük emisyonlu yüksek verimli brülörler (Premix yanma) bulunacaktır. Gaz valfi; elektronik ateşleme tertibatlı, alevin sönmesi halinde otomatik olarak gazı kesen emniyet sistemli olacaktır. 7 segment dijital kontrollü kullanıcı paneli veya dokunmatik ekran bulunacaktır. En az 3 farklı pişirme seçeneği bulunacaktır. (Buharlı mod en az 20 °C- en az 110 °C) (Kombi modu 0 °C- en az 250 °C) (Konveksiyon modu 0 °C- en az 285°C) Otomatik açılıp kapanabilen drenaj sistemi bulunacaktır. Arıza uyarı sistemi bulunacaktır. (Yüksek sıcaklık, düşük su seviyesi vb.) Otomatik doldurma sistemli buhar jeneratörü bulunacaktır. Buhar yoğuşturma sistemi bulunacaktır. Not: 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.
25.610.2401 |  | 10 GN 1/1 tepsili ısıtma gücü en az 14 KW, buhar gücü en az 14 KW (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil )
25.610.2402 |  | 20 GN 1/1 tepsili ısıtma gücü en az 24 KW, buhar gücü en az 20 KW (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil )
25.610.2403 |  | 40 GN 1/1 tepsili ısıtma gücü en az 48 KW, buhar gücü en az 27 KW (fırın araba kiti ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil )
25.610.3000 | 472-000 | IZGARALAR: Ölçü: Ad.:
25.610.3100 | 472-500 | Izgara (Gaz ile Çalısan); (Ölçü: Ad) Cihaz gövdesi AISI 304 kalite 18\8 CrNi paslanmaz çelik taslı finisli sacdan diğer kızartma yüzeyi önünde yağ toplama kanallı ve tahliyeli, yüzeyde biriken yağı paslanmaz çelik çekmece içinde toplayıp temizlenebilen, yağın çevreye sıçramasını önleyecek sekilde üç kenarı paslanmaz çelik panelli, kızartma yüzeyi iki ayrı kumanda sistemi ile bağımsız olarak kontrol edilen, gaz muslukları, pilot alev, minimum-maksimum alevli ve termokulplu alevin sönmesi halinde otomatik olarak gazı kesecek yapıda emniyet ventili, gaz brülörü boru seklinde ve tüm gazlarla çalısabilen, otomatik atesleme butonlu, LPG veya doğalgaz ile çalısan ve herhangi bir tadilat gerektirmeden dönüsümü yapılan tüm, gaz kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standarda uygun olan ızgaranın temini ve yerine montajı. ​ Not:Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete 01.04.2002 tarih ve sayı 24713, 19.03.2003 tarih ve sayı 25053’de yayınlanan 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine uygun olacaktır.
25.610.3101 | 472-501 | 40*70 en az 5 KW
25.610.3102 | 472-502 | 40*90 en az 6 KW
25.610.3103 | 472-503 | 80*70 en az 10 KW
25.610.3104 | 472-504 | 80*90 en az 12 KW
25.610.3200 | 476-500 | YER OCAĞI: Ölçü: Ad.: 1.5 mm et kalınlığında AISI 304 kalite 18\8 CrNi paslanmaz çelikten tasıyıcı gövdeli yağ toplama veya tasma kabı ilaveli, ısı kapasitesi 19-24 KW, çift yanıslı , iki kumanda tertibatlı , LPG'li veya doğalgazlı üst plakaları , ağır hizmete uygun pik dökümden, sönmeye karşı emniyet ventilli yer ocağının, isyerinde temini ve çalısır vaziyette yerine montajı. ​ Not:Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete 01.04.2002 tarih ve sayı 24713, 19.03.2003 tarih ve sayı 25053’de yayınlanan 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar ​Yönetmeliğine uygun olacaktır.
25.610.3201 | 476-501 | 600x700x500 mm. Ölçülerinde
25.610.3202 | 476-502 | 600x800x500 mm. Ölçülerinde
25.610.3210 |  | 700x850x500 mm. Ölçülerinde 4 yanışlı yer ocağı Toplam 32 KW gücünde, 4 yanışlı yer ocağının tamamı AISI 304 paslanmaz çelikten imal edilmiş, emniyet ventilli, musluklu, yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörlü, iç bekler 10 kW orta ve dış bekler 11 kW gücünde, pik döküm ocaklı, Lpg ve doğal gaz ile çalışabilir. CE işaretli.
25.610.3300 | 476-900 | Kuzine;(Elektrik ile Çalışan): Ölçü: Adet En az 4 adet kare veya dairesel pleytli, dıştan görünnen ve görünmeyen sac ve profil kısımlar AISI 304 kalite 18\8 CrNi Paslanmaz çelik en az 1mm malzemeden , pleytler en az iki kademeli şalterlerle değişik konumlarda ayrı ayrı çalışabilen, ocak pleytleri dahil tüm elektrik kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standarda uygun olan kuzinenin işyerinde temini ve montajı. Not: 2014/35/AB belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipman ile ilgili yönetmeliğe uygun olarak üretilmiş olacaktır.
25.610.3301 | 476-911 | 800x700x850 en az 10 KW
25.610.3302 | 476-912 | 800x900x850 en az 16 KW
25.610.3303 | 476-913 | 800x700x850 en az 15 KW (Fırınlı )
25.610.3304 | 476-914 | 800x900x850 en az 21 KW (Fırınlı )
25.610.3400 | 476-950 | Kuzine; (Gaz ile çalışır tipte ): Ölçü: Adet AISI 304 kalite 18\8 CrNi Paslanmaz çelik, LPG veya doğalgaz ile çalışan ve herhangi bir tadilat gerektirmeden dönüşümü yapılan, gaz muslukları pilot alev, minimum-maksimum alev özelliğine sahip ve alevin sönmesi halinde otomatik olarak gazı kesecek yapıda emniyet ventilli, gaz brülörleri tüm gazlarla aynı kapasitede çalışan, her brülör için pilot tutucu ve termokulplu mevcut ve brülör altında emaye kaplı yağ toplama tepsileri olan, tüm gaz kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standarda uygun olan kuzinenin işyerinde temini ve montajı. Not:2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine uygun olacaktır.
25.610.3401 | 476-951 | 800x700x850 en az 15 KW
25.610.3402 | 476-952 | 800x900x850 en az 25 KW
25.610.3403 | 476-953 | 1000x1000x850 en az 35 KW
25.610.3404 | 476-954 | 1500x1000x850 en az 45 KW
25.610.3405 | 476-955 | 2000x1000x850 en az 65 KW
25.610.3406 | 476-956 | 800x700x850 en az 15 KW Fırınlı
25.610.3407 | 476-957 | 800x900x850 en az 25 KW Fırınlı
25.610.3408 | 476-958 | 1000x1000x850 en az 35 KW Fırınlı
25.610.3409 | 476-959 | 1500x1000x850 en az 45 KW Fırınlı
25.610.3410 | 476-960 | 2000x1000x850 en az 58 KW Fırınlı
25.615.1000 | 475-000 | BULAŞIK YIKAMA MAKİNALARI: Ölçü: Adet 2014/35/AB belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipman ile ilgili yönetmeliğe​ ve 2006/42/EC makine emniyeti yönetmeliğine uygun olarak üretilecektir.​
25.615.1100 | 475-400 | 500 Tabak/Saatlik Tam Otomatik Bulaşık Yıkama Makinası : Her periyotta (saatte ) 40 adet 50x50 cm. yıkama sepeti (kaset ) ile nominal (azami teorik) olarak 500 adet tabağı veya 200 adet self servis tepsisini yıkayabilecek kapasitede, 2-4 bar basınçta çalışacak, gövdenin tamamı ve boyler AISI 304 kalite 18\8 CrNi paslanmaz çelikten mamul, otomatik ve termostatik kontrollü olup en az 3 farklı programa haiz,pompa motor gücü en az 450 Watt,en az 1500 Watt paslanmaz çelik tank ısıtıcılı ve en az 4500 Watt paslanmaz çelik boyler ısıtıcı ile temin edilen, 220 volt veya 380 volt, 50 Hz. Şebeke hattına bağlanarak çalışabilecek makinanın otomatik çalışmasını sağlayan elektrik panosu makine üzerine monteli olmak üzere, pislik tutucu , emiş filtresi ve taşma tahliye tesisatları ve şebeke suyu girişinde çekvalfi bulunan, yıkama suyu 50 ​​°​C , durulama suyu 85°C olan, kapı emniyet sivicli, ısı ve deterjana dayanıklı plastikten yapılmış bir adet tabak sepeti, bir adet çatal-kaşık sepeti ve bir adet bardak sepeti ile birlikte makinanın işyerinde temini, montajı ve çalışır halde teslimi.
25.615.1200 | 475-500 | 1000 Tabak/Saatlik Tam Otomatik Bulaşık Yıkama Makinası: Her periyotta (saatte ) 65 adet 50x50 cm. yıkama sepeti (kaset ) ile nominal (azami teorik) olarak 1000 adet tabağı veya 400 adet self servis tepsisini yıkayabilecek kapasitede, 2-4 bar basınçta çalışacak, gövdenin tamamı ve boyler AISI 304 kalite 18\8 CrNi paslanmaz çelikten mamul, otomatik ve termostatik kontrollü olup en az 3 farklı programa haiz,pompa motor gücü en az 600 Watt,en az 2000 Watt paslanmaz çelik tank ısıtıcılı ve en az 6000 Watt paslanmaz çelik boyler ısıtıcı ile temin edilen, 220 volt veya 380 volt, 50 Hz. Şebeke hattına bağlanarak çalışabilecek makinanın otomatik çalışmasını sağlayan elektrik panosu makine üzerine monteli olmak üzere, pislik tutucu , emiş filtresi ve taşma tahliye tesisatları ve şebeke suyu girişinde çekvalfi bulunan, yıkama suyu 50 ​​°​C , durulama suyu 85°C olan, kapak emniyet sivicli, ısı ve deterjana dayanıklı plastikten yapılmış bir adet tabak sepeti , bir adet çatal-kaşık sepeti ve bir adet bardak sepeti ile birlikte makinanın işyerinde temini, montajı ve çalışır halde teslimi.
25.615.1300 | 475-800 | 2000 Tabak / Saatlik Ön yıkamasız Kurutma tünelli Tam Otomatik Bulaşık Yıkama Makinası: Her periyotta (saatte ) en az 130 adet 50x50 cm . yıkama (kaset) sepeti ile nominal (azami teorik) olarak 2000 adet tabağı veya 800 adet self servis tepsisini yıkayabilecek kapasitede, makinanın çalışması otomatik ve termostatik kontrollü, sepetler makina içinde ileri geri hareket edebilen özel bir paslanmaz çelik konveyörle taşınarak, makinanın ön yıkama, yıkama ve durulama, kurutma bölümlerinden geçirilerek yıkanmış, durulanmış olarak makinayı terk edebilecektir Makine gövdesinin tamamı ve boyleri 18/8 Cr-Ni. paslanmaz çelikten mamul,. Yıkama tesisatı, yıkama kolları, durulama kolları, püskürtme memeleri ve kırıntı süzgeçleri, paslanmaya, deterjana ve sıcak suya dayanıklı plastik malzemeden veya 18/8 Cr-Ni. paslanmaz çelikten imal edilmiş olacak, yıkama pompası paslanmaya ve deterjana dayanıklı plastik malzemeden mamul olup sessiz çalışacak şekilde motora direkt akuple, pompa motor gücü en az 1500 Watt olacak, ön yıkama tankı en az 50 Litre hacminde , ve ön yıkama suyu 35-40 °C sıcaklıkta , yıkama tankı en az 70 Litre hacminde 50-55 °C su temin edecek şartlarda en az 6000 Watt paslanmaz ısıtıcılarla donatılmış, yıkama, kapalı bir kabin içinde altta ve üstte olmak üzere sabit kollarla temiz yıkama yapacak şekilde düzenlenmiş, makinanın ön yüzünde bir kontrol ve temizlik kapağı olacak, durulama, asgari 12 litre hacimli boylerde en az 12000 Watt paslanmaz ısıtıcı ile temin edilen 80-85 °C sıcaklıkta suyun pülverize edilmesi ile durulama sağlanacak, makine içinde sepet olduğu zaman çalışacak şekilde dizayn edilmiş, ön yıkama ve yıkama işlemlerinin yapıldığı bölümde su kirlenmesini azaltıcı kırıntı süzgeçleri, pompa emiş hattında kırıntı süzgeçlerinden geçen pislikleri tutucu emiş filtresi ve taşma tahliye tesisatları bulunacak, konveyör en az 370 watt gücünde 2 farklı hız kademeli redüktörlü motor grubu ile tahrik edilecek olup makine kapasitesi en düşük hız kademesinde elde edilecektir. Makinanın, işletme tarafından sağlanması gereken besleme suyu azami 7Fr sertlikte, 2-4 bar basınçta ve 45-50 °C sıcaklıkta olmalı, 380 Volt, 50Hz. Şebeke hattına bağlanarak çalışabilecek makinanın otomatik çalışmasını sağlayan elektrik panosu makina üzerine monteli olmak üzere, yükseklik ayarlı ayaklara haiz, kapı emniyet ve konveyör sivicli, ısı ve deterjana dayanıklı, plastik veya plastik kaplı çelik telden yapılmış üç adet tabak sepeti , bir adet çatal-kaşık sepeti ve bir adet bardak sepeti ile birlikte makinanın işyerinde temini, montajı ve çalışır halde teslimi. Kurutma tünelimin 5kw ısıtıcı kullanılan fan mutur gücü en az 500 watt kullanılan , üflemeli , Bacalı , kurutma sistemine sahip olacaktır .
25.615.1400 | 475-810 | 2000 Tabak / Saatlik Ön yıkamalı Kurutma tünelli Tam Otomatik Bulaşık Yıkama Makinası: Ön yıkamalı , kurutma tünelli, tam Otomatik Bulaşık Yıkama Makinası diğer özellikleri BFT 25.615.1300 'de belirtildiği gibidir .
25.617.1000 | 477-000 | DAVLUMBAZ: (Ölçü: m2)
25.617.1100 | 477-300 | DAVLUMBAZ Filtresiz (Paslanmaz Çelikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni : (Ölçü: m2 ): Tamamı 1 mm. et kalınlığında AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelikten imal edilmiş köşe birleştirmeleri argon ark kaynağı ile kaynatılmış, kaynak yerleri iz kalmayacak şekilde temizlenmiş, Yağ kanalı ile birlikte, yağı almak için küresel vanası bulunacaktır. Davlumbaz tavana montajı çelik dübellerle ve üzeri plastik kaplı çelik askı halatlarıyla veya korozyona dayanıklı zincirlerle asılacak, tek parça halinde veya modüler parçalar halinde birleştirilerek tek parça haline getirilmiş kanal bağlantıları yapılmış olarak teslimi ve montajı. Not : Onaylı projesi esas olmak üzere , davlumbaz yüksekliği 50 cm olacaktır.
25.617.1200 | 477-400 | DAVLUMBAZ Filtreli (Paslanmaz Çelikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni : (Ölçü: m2 ): Davlumbaz içerisinde alev tutucu filtreler bulunan davlumbazın yerine montajı. Diğer özellikleri BFT 25.617.1100 'deki gibidir.
25.620.1200 | 488-100 | YAĞ AYIRICILAR AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni (Ölçü:Adet): TS EN 1825-1'e uygun, teknik özelliklerini belirtir prospektüslerine, onanlı projesine uygun, paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş, köşe birleştirmeleri argon ark kaynağı ile kaynatılmış, kaynak yerleri iz kalmayacak şekilde temizlenmiş, istenilen ölçüde (tasdikli projesine göre), don tehlikesi bulunmayan yerlerde zemin üstü (oda içi) kullanıma uygun, entegre tortu ve parçacık tutuculu, hızlı ve kolay açılıp kapanabilen, koku yapmayan ve sızdırmaz contalı paslanmaz çelik kapaklı yağ ayırıcının işyerinde temini, montajı ve çalışır halde teslimi. Kapasite(litre/saniye) et kalınlığı (mm.) yağ hacmi(litre) ebatlar en az (mm)
25.620.1201 | 488-101 | 1 / min.1,5 / 47 880x510x490
25.620.1202 | 488-102 | 2 / min.1,5 / 80 1190x660x710
25.620.1203 | 488-103 | 3 / min.1,5 / 135 1250x850x970
25.620.1204 | 488-104 | 4 / min.2 / 160 1580x910x1030
25.620.1205 | 488-105 | 7 / min.3 / 350 2000x1000x1300
25.620.1206 | 488-106 | 10 / min.3 / 500 2500x1430x1300
25.620.2000 | 488-200 | Otomatik boşaltmalı (Elektrik Kumanda panosu, Redüktörlü Motor, Dalgıç Pompa, Rezistanslı Isıtıcı) katı atık yağ ayırıcı kullanılması durumunda BFT 25.620.1200 pozuna ilave edilecek bedel
25.622.1000 | 465-000 | SOĞUTMA DOLAPLARI: (Ölçü: Ad.: ) 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe​ ve Makine Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT )'ne uygun olarak üretilecektir.
25.622.1100 | 465-200 | VİTRİN TİPİ SOĞUTMA DOLAPLARI : (TS EN ISO 23953-2 ) (Ölçü: Ad) Faydalı hacmi ve motor gücü aşağıda belirtilen değerlerde kapıları ve gövdesi çift cidarlı, içi ve dışı 304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik, iki cidar arası poliüretan izolasyonlu, cam kısımları her biri 4 mm. kalınlıkta çift camlı sızdırmaz şekilde tespit edilmiş, çevresi 304 kalite 18/8 CR-Ni den yapılmış içerisinde yeteri kadar özel paslanmaz çelik telden yapılıp plastik kaplanmış veya cam raf, iç aydınlatmaları bulunan vitrin tipi buzdolabının işyerinde temini, yerine montajı.
25.622.1101 | 465-201 | 1000x700x1350 mm
25.622.1102 | 465-202 | 1200x700x1350 mm
25.622.1103 | 465-203 | 1400x700x1350 mm
25.622.1104 | 465-301 | 1600x700x1350 mm
25.622.1105 | 465-302 | 1800x700x1350 mm
25.622.1106 | 465-204 | 2000x700x1350 mm
25.622.1107 |  | 2400x700x1350 mm
25.622.1200 |  | DEPO TİPİ SOĞUTMA DOLAPLARI: (Ölçü: Ad) Dış yüzeyleri min.0.60 mm. iç yüzeyleri min.0.50 mm. iç yüzey tabanı min.0.50 mm. kalınlıkta, paslanmaz çelik sacdan imal edilmiş ve iç yüzey tabanında sızdırmazlık sağlanmış, iç-dış cidarlar arasında 40-45 kg/m3 dansitede (CFC içermeyen) poliüretan enjekte edilerek monoblok gövde elde edilmiş, kapılarda magnetik veya yastık tipi conta ile sızdırmazlık sağlanmış olup, yaylı menteşe veya kilit ile kapıların tam kapanması sağlanmış, yüksekliği ayarlanabilir yan kızaklar ile plastik kaplamalı en az üç adet paslanmaz çelik telden rafı bulunan, kademeli sıcaklık ayar digital termostatı olan buzdolabında açma kapama düğmesi, iç sıcaklığı gösterir termometresi, buzdolabın altına yerleştirilmiş olan, dış ortam sıcaklığı +43 °C ve %65 bağıl nemli ortamda, soğutma grubu için hava sirkülasyonu sağlayacak yeterli miktarda hava panjuru bulunmalı, evaporatör, fan grubu kondenser herhangi bir hasara maruz kalmayacak şekilde korunmalı, soğutma grubunda CFC içermeyen soğutma gazı kullanılmalı ve her türlü koruma uygulanmalıdır. Otomatik defrost yapabilen ve evaporatör suyunu buharlaştıracak veya drenaja bırakılmasını sağlayacak tertibatlı, dolabın alt köşelerinde 4 adet paslanmaz çelikten ayaralanabilir ayaklı Depo Tipi Soğutma Dolapları: İç ısı değeri -2/+8 °C arasında olan, soğutma sistemi statik/vantilatörlü yapılabilen, izolasyon kalınlığı min.50 mm. olacak, kapı adedi ve takribi ölçüleri aşağıda verilen tezgah altı buzdolabının işyerinde temini, yerine montajı ve çalıştırılması . Faydalı Hacmi Tak Ekovat Veya Komp. Gücü
25.622.1201 |  | 600 Litre en az 0,20 kW
25.622.1202 |  | 700 Litre en az 0,20 kW
25.622.1203 |  | 1200 Litre en az 0,5 kW
25.622.1204 |  | 1400 Litre en az 0,55 kW
25.622.1400 | 465-700 | Tezgah Tipi Soğutma Dolapları: (Ölçü: Ad) Dış yüzeyleri min.0.60 mm. iç yüzeyleri min.0.50 mm. üst tabla min.1.0 mm., iç yüzey tabanı min.0.50 mm. kalınlıkta, paslanmaz çelik sacdan imal edilmiş ve iç yüzey tabanının köşeleri TIG kaynağı ile kaynatılarak sızdırmazlık sağlanmış, iç-dış cidarlar arasında 40-45 kg/m3 dansitede (CFC içermeyen) poliüretan enjekte edilerek monoblok gövde elde edilmiş, kapılarda magnetik veya yastık tipi conta ile sızdırmazlık sağlanmış olup, yaylı menteşe veya kilit ile kapıların tam kapanması sağlanmış, kapı ağız ölçüleri GN 1/1 kap girecek şekilde yapılmalı ve yüksekliği ayarlanabilir yan kızaklar ile plastik kaplamalı en az iki adet paslanmaz çelik telden rafı bulunan, kademeli sıcaklık ayar digital termostatı olan buzdolabında açma kapama düğmesi, iç sıcaklığı gösterir termometresi, buzdolabın altına yerleştirilmiş olan, dış ortam sıcaklığı +32 °C ve %65 bağıl nemli ortamda, soğutma grubu için hava sirkülasyonu sağlayacak yeterli miktarda hava panjuru bulunmalı, evaporatör, fan grubu kondenser herhangi bir hasara maruz kalmayacak şekilde korunmalı, soğutma grubunda CFC içermeyen soğutma gazı kullanılmalı ve her türlü koruma uygulanmalıdır. Otomatik defrost yapabilen ve evaporatör suyunu buharlaştıracak veya drenaja bırakılmasını sağlayacak tertibatlı, dolabın alt köşelerinde sert plastik veya kauçuktan imal edilmiş ve boru ya da profile monte edilebilen, yükseklik ayar elemanları (rotil ayak) bulunmalıdır. Tezgah Tipi Soğutma Dolapları: İç ısı değeri -2/+8 °C arasında olan, soğutma sistemi statik/vantilatörlü yapılabilen, izolasyon kalınlığı min.50 mm. olacak, kapı adedi ve takribi ölçüleri aşağıda verilen tezgah altı buzdolabının işyerinde temini, yerine montajı ve çalıştırılması .
25.622.1401 | 465-706 | 2 kapılı , en az 250 litre
25.622.1402 | 465-707 | 3 kapılı , en az 300 litre
25.622.1403 | 465-708 | 4 kapılı , en az 350 litre
25.622.1500 | 465-800 | Tezgah Tipi Derin Dondurucu: (Ölçü: Ad) İç Isı değeri -18/-22 °C arasında olan, soğutma sistemi statik/vantilatörlü yapılabilen,kapı contalarının donmasını önleyecek ısıtıcı rezistans sistemi ile, otomatik defrost tertibatı bulunan, izolâsyon kalınlığı min.50 mm. olan, diğer özellikleri BFT 25.622.1400 'ün aynı olan, kapı adedi ve takribi ölçüleri aşağıda verilen tezgah altı digital termostat kontrollu derin dondurucunun işyerinde temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi.
25.622.1501 | 465-805 | 2 kapılı, en az 250 litre
25.622.1502 | 465-806 | 3 kapılı, en az 300 litre
25.622.1503 | 465-807 | 4 kapılı, en az 350 litre
25.622.1600 |  | Yatık Tip Paslanmaz Çelik Şişe Soğutma Dolapları: (Ölçü: Ad) Dış yüzeyleri min.0.60 mm. iç yüzeyleri min.0.50 mm. üst tabla min.1.0 mm., iç yüzey tabanı min.0.50 mm. kalınlıkta, paslanmaz çelik sacdan imal edilmiş ve iç yüzey tabanının köşeleri TIG kaynağı ile kaynatılarak sızdırmazlık sağlanmış, iç-dış cidarlar arasında 40-45 kg/m3 dansitede (CFC içermeyen) poliüretan enjekte edilerek monoblok gövde elde edilmiş, kapılarda magnetik veya yastık tipi conta ile sızdırmazlık sağlanmış olup, yaylı menteşe veya kilit ile kapıların tam kapanması sağlanmış, yüksekliği ayarlanabilir yan kızaklar ile plastik kaplamalı en az bir adet çelik telden rafı bulunan, kademeli sıcaklık ayar digital termostatı olan buzdolabında açma kapama düğmesi, iç sıcaklığı gösterir termometresi, buzdolabın altına yerleştirilmiş olan, dış ortam sıcaklığı +32 °C ve %65 bağıl nemli ortamda, soğutma grubu için hava sirkülasyonu sağlayacak yeterli miktarda hava panjuru bulunmalı, evaporatör, fan grubu kondenser herhangi bir hasara maruz kalmayacak şekilde korunmalı, soğutma grubunda CFC içermeyen soğutma gazı kullanılmalı ve her türlü koruma uygulanmalıdır. Otomatik defrost yapabilen ve evaporatör suyunu buharlaştıracak veya drenaja bırakılmasını sağlayacak tertibatlı, dolabın alt köşelerinde sert plastik veya kauçuktan imal edilmiş ve boru ya da profile monte edilebilen, yükseklik ayar elemanları (rotil ayak) bulunmalıdır. Tezgah Tipi Soğutma Dolapları: İç ısı değeri -2/+8 °C arasında olan, soğutma sistemi statik/vantilatörlü yapılabilen, izolasyon kalınlığı min.50 mm. olacak, kapı adedi ve takribi ölçüleri aşağıda verilen , yüksekliği en az 90 cm olanYatık Tip Şişe Soğutma Dolaplarının işyerinde temini, yerine montajı ve çalıştırılması .
25.622.1601 |  | 1 cam kapılı, en az 180 litre
25.622.1602 |  | 1 paslanmaz çelik kapılı, en az 180 litre
25.622.1603 |  | 2 cam kapılı, en az 200 litre
25.622.1604 |  | 3 cam kapılı, en az 440 litre
25.625.1100 | 590-000 | SOĞUK HAVA DEPOSU KAPILARI: (Ölçü: Ad) İzolasyon malzemesi olarak 40 kg/m3 yoğunluğunda poliüretan kullanılan, içeriden açma kolu bulunan, alüminyum çerçeveli, eşikli veya eşiksiz uygulama yapılabilecek özellikte soğuk hava deposu kapısının temini ve montajı. Kapılar TS EN 14509'a göre imal edilmiş, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği gereğince, CE uygunluk işaretli olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.
25.625.1101 | 590-100 | Soğuk hava deposu kapısı: (boyalı)
25.625.1102 | 590-200 | 304 kalite 18/8 Paslanmaz çelik kaplama:
25.625.1103 | 590-300 | Paslanmaz çelik kaplama defrost tertibatlı: (Defrost 40 Voltla çalışacak) İzole kalınlığı en az 20 cm. Olacaktır
25.625.1200 | 590-400 | 8 cm kalınlığında, PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları
25.625.1201 | 590-401 | 70 x 170 cm net geçişli
25.625.1202 | 590-402 | 80 x 180 cm net geçişli
25.625.1203 | 590-403 | 90 x 190 cm net geçişli
25.625.1204 | 590-404 | 100 x 200 cm net geçişli
25.625.1205 | 590-405 | 110 x 200 cm net geçişli
25.625.1206 | 590-406 | 120 x 200 cm net geçişli
25.625.1207 | 590-407 | 130 x 200 cm net geçişli
25.625.1300 | 590-500 | 8 cm kalınlığında 304 kalite 18/8 krom kaplı soğuk hava depo kapıları BFT 25.625.1200 'deki montajlı birim fiyatlar %20 arttırılarak hesaplanacaktır
25.625.1400 | 590-600 | 12 cm kalınlığında PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları
25.625.1401 | 590-601 | 70 x170 cm net geçişli
25.625.1402 | 590-602 | 80 x 180 cm net geçişli
25.625.1403 | 590-603 | 90 x 190 cm net geçişli
25.625.1404 | 590-604 | 100 x 200 cm net geçişli
25.625.1405 | 590-605 | 110 x 200 cm net geçişli
25.625.1406 | 590-606 | 120 x 200 cm net geçişli
25.625.1407 | 590-607 | 130 x 200 cm net geçişli
25.625.1500 | 590-700 | 12 cm kalınlığında 304 kalite 18/8 krom kaplı soğuk hava depo kapıları BFT 25.625.1400 'deki montajlı birim fiyatlar %20 arttırılarak hesaplanacaktır.
25.625.2000 | 590-800 | Modüler Tip soğuk Oda Panelleri ( Ölçü : m2) Her iki yüzü 0.50-0.55 mm kalınlıkta hijyenik malzeme kaplı galvaniz saç arası poliüretan izoleli , izolasyon olarak kullanılan poliüretan'ın yoğunluğu 40-42 Kg / m3, poliüretan paneller monte ve demonte edilebilecek şekilde eksantrik kancalı kilit mekanizmalı, panel izolasyonunda kullanılan poliüretanın ısı geçirgenlik katsayısı k: 0.22 Kcal / hm2°C, poliüretan yangın sınıfı uluslararası standartlara uygun olarak kendinden önlemeli modüler tip soğuk oda panellerinin iş yerinde temini ve yerine montajı. Paneller TSEK veya TSE belgeli , 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği gereğince, CE uygunluk işaretli olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır
25.625.2100 | 590-810 | Her iki yüzeyi PVC kaplı veya Polyester boyalı duvar paneli
25.625.2101 | 590-811 | 8 cm kalınlığında m2
25.625.2102 | 590-812 | 12 cm kalınlığında m2
25.625.2200 | 590-820 | Her iki yüzeyi 304 kalite 18/8 krom kaplı, duvar paneli
25.625.2201 | 590-821 | 8 cm kalınlığında m2
25.625.2202 | 590-822 | 12 cm kalınlığında m2
25.625.2300 | 590-830 | Her iki yüzeyi PVC kaplı veya Polyester boyalı, tavan paneli
25.625.2301 | 590-831 | 8 cm kalınlığında
25.625.2302 | 590-832 | 12 cm kalınlığında
25.625.2400 | 590-840 | Her iki yüzeyi 304 kalite 18/8 krom kaplı, tavan paneli
25.625.2401 | 590-841 | 8 cm kalınlığında
25.625.2402 | 590-842 | 12 cm kalınlığında
25.625.2500 | 590-850 | İç yüzeyi playwood kaplı zemin paneli
25.625.2501 | 590-851 | 8 cm kalınlığında
25.625.2502 | 590-852 | 12 cm kalınlığında
25.625.2600 | 590-860 | İç yüzeyi 304 kalite 18/8 krom kaplı zemin paneli
25.625.2601 | 590-861 | 8 cm kalınlığında
25.625.2602 | 590-862 | 12 cm kalınlığında
25.625.3000 | 590-900 | Poliizosiyanurat (PIR) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) Her iki yüzü 0,60 mm kalınlıkta, hijyenik malzeme kaplı, galvaniz sac arası poliizosiyanurat kaplı, (Yangına Tepki az B S2 d0, Poliizosiyanurat yoğunluğu en az 38-42 kg/m3 yoğunlukta, sac akma dayanımı minimum 220 N/mm2, en az 125 gr/m2 galvanizli sacdan mamul, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), poliizosiyanurat gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı), paneller monte ve demonte edilebilecek şekilde eksantrik kancalı kilit mekanizmalı, ısı iletkenlik katsayısı (TS EN 12667) en fazla , λ=0,022 W/m.K olacak ve paneller TS EN 14509'a göre imal edilmiş, 305/2011/AB Yapı malzeme yönetmenliği gereğince, CE uygunluk işaretli olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.
25.625.3100 | 590-910 | Her iki yüzü polyester boyalı
25.625.3101 | 590-911 | 80 mm dolgulu
25.625.3102 | 590-912 | 100 mm dolgulu
25.625.3103 | 590-913 | 120 mm dolgulu
25.625.3104 | 590-914 | 150 mm dolgulu
25.625.3105 | 590-915 | 200 mm dolgulu
25.625.3200 | 590-920 | Her iki yüzü PVC lamine sac kaplı
25.625.3201 | 590-921 | 80 mm dolgulu
25.625.3202 | 590-922 | 100 mm dolgulu
25.625.3203 | 590-923 | 120 mm dolgulu
25.625.3204 | 590-924 | 150 mm dolgulu
25.625.3205 | 590-925 | 200 mm dolgulu
25.625.3300 | 590-930 | Her iki yüzü 304 kalite 18/8 Krom kaplı
25.625.3301 | 590-931 | 80 mm dolgulu
25.625.3302 | 590-932 | 100 mm dolgulu
25.625.3303 | 590-933 | 120 mm dolgulu
25.625.3304 | 590-934 | 150 mm dolgulu
25.625.3305 | 590-935 | 200 mm dolgulu
25.625.3400 | 590-940 | Bir yüzü polyester boyalı, diğer yüzü krom kaplı
25.625.3401 | 590-941 | 80 mm dolgulu
25.625.3402 | 590-942 | 100 mm dolgulu
25.625.3403 | 590-943 | 120 mm dolgulu
25.625.3404 | 590-944 | 150 mm dolgulu
25.625.3405 | 590-945 | 200 mm dolgulu
25.625.3500 | 590-950 | Bir yüzü polyester boyalı, diğer yüzü PVC kaplı
25.625.3501 | 590-951 | 80 mm dolgulu
25.625.3502 | 590-952 | 100 mm dolgulu
25.625.3503 | 590-953 | 120 mm dolgulu
25.625.3504 | 590-954 | 150 mm dolgulu
25.625.3505 | 590-955 | 200 mm dolgulu
25.625.3600 | 590-960 | Bir yüzü 304 kalite 18/8 krom kaplı, diğer yüzü PVC kaplı
25.625.3601 | 590-961 | 80 mm dolgulu
25.625.3602 | 590-962 | 100 mm dolgulu
25.625.3603 | 590-963 | 120 mm dolgulu
25.625.3604 | 590-964 | 150 mm dolgulu
25.625.3605 | 590-965 | 200 mm dolgulu
25.627.1000 | 590-1000 | PAKET TİP SOĞUK DEPO CİHAZI (Ölçü : Ad) Kondenser ünitesinde bulunan soğutma gaz tesisatı, elektrik tesisatı, elektrik panosu, kumanda paneli, kompresör, kondenser ve fan motoru bir arada bulunacak ve bu malzemeler dışarıdan görülmeyecek şekilde elektrostatik boyalı galvaniz kaplama malzemesi ile kaplanmış olacak, evaparatör ünitesi ve kondenser ünitesinin dış kabinleri galvaniz olacak, görünen yüzeyler elektrostatik boya ile boyanacak, paket tip soğuk depo cihazında hava soğutmalı kondenser kullanılacak, evaporatör lamel aralığı 6-8 mm arasında, kondenser lamel aralığı 2-3 mm arasında olacak, soğuk depo cihazında dijital kablolu uzaktan kumanda paneli bulunacak, ve cihaz programlanabilen bir microproses işlemci ile çalışacak, soğuk depo cihazının sesli ve ışıklı alarm sistemi olacak, oda sıcaklığı belirlenen değere ulaşmazsa bu alarm sistemi ikaz verecek, soğuk depo cihazı sistemde herhangi bir tıkanıklık yada kondenser ünitesinde aşırı kirlenmeye karşı yüksek basınç presostatıyla koruyarak sistemi kapatıp kullanıcıya ikaz verecek, kondenser ve evaparatör kapasiteleri seçim yapılacak kapasitelere uygun olarak seçilecek, TSE veya CE belgeli paket tip soğuk depo cihazının borulaması, termometreleri, soğutucu akışkanları ile birlikte iş yerinde temini ve çalışır vaziyette yerine montajı.
25.627.1100 | 590-1400 | Soğutma tesisatında R-404A gazı kullanılan, -5/+5 °C sıcaklık aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı (+45 °C kondenzasyon, -15 evaporasyon )
25.627.1101 | 590-1401 | (1000 kcal/h)
25.627.1102 | 590-1402 | (1500 kcal/h)
25.627.1103 | 590-1403 | (2000 kcal/h)
25.627.1104 | 590-1404 | (2500 kcal/h)
25.627.1105 | 590-1405 | (3000 kcal/h)
25.627.1106 | 590-1406 | (3500 kcal/h)
25.627.1107 | 590-1407 | (4000 kcal/h)
25.627.1108 | 590-1408 | (4500 kcal/h)
25.627.1109 | 590-1409 | (5000 kcal/h)
25.627.1110 | 590-1410 | (5500 kcal/h)
25.627.1111 | 590-1411 | (6000 kcal/h)
25.627.1112 | 590-1412 | (6500 kcal/h)
25.627.1113 | 590-1413 | (7000 kcal/h)
25.627.1114 | 590-1414 | (7500 kcal/h)
25.627.1115 | 590-1415 | (8000 kcal/h)
25.627.1116 | 590-1416 | (8500 kcal/h)
25.627.1117 | 590-1417 | (9000 kcal/h)
25.627.1118 | 590-1418 | (9500 kcal/h)
25.627.1119 | 590-1419 | (10000 kcal/h)
25.627.1120 | 590-1420 | (11000 kcal/h)
25.627.1121 | 590-1421 | (12000 kcal/h)
25.627.1122 | 590-1422 | (13000 kcal/h)
25.627.1123 | 590-1423 | (14000 kcal/h)
25.627.1124 | 590-1424 | (15000 kcal/h)
25.627.1125 | 590-1425 | (20000 kcal/h)
25.627.1126 | 590-1426 | (25000 kcal/h)
25.627.1127 | 590-1427 | (30000 kcal/h)
25.627.1128 | 590-1428 | (35000 kcal/h)
25.627.1129 | 590-1429 | (40000 kcal/h)
25.627.1130 | 590-1430 | (45000 kcal/h)
25.627.1131 | 590-1431 | (50000 kcal/h)
25.627.1200 | 590-1500 | Soğutma tesisatında R-404A gazı kullanılan,-5 / +5 °C sıcaklık aralıklarında çalışan, kompresörü yarı hermetik paket tip soğuk depo cihazı. (+45 °C kondenzasyon, -15 evaporasyon )
25.627.1201 | 590-1514 | (1000 kcal/h)
25.627.1202 | 590-1515 | (1500 kcal/h)
25.627.1203 | 590-1516 | (2000 kcal/h)
25.627.1204 | 590-1517 | (2500 kcal/h)
25.627.1205 | 590-1518 | (3000 kcal/h)
25.627.1206 | 590-1519 | (3500 kcal/h)
25.627.1207 | 590-1520 | (4000 kcal/h)
25.627.1208 | 590-1521 | (4500 kcal/h)
25.627.1209 | 590-1501 | (5000 kcal/h)
25.627.1210 | 590-1522 | (5500 kcal/h)
25.627.1211 | 590-1523 | (6000 kcal/h)
25.627.1212 | 590-1524 | (6500 kcal/h)
25.627.1213 | 590-1525 | (7000 kcal/h)
25.627.1214 | 590-1502 | (7500 kcal/h)
25.627.1215 | 590-1526 | (8000 kcal/h)
25.627.1216 | 590-1527 | (8500 kcal/h)
25.627.1217 | 590-1528 | (9000 kcal/h)
25.627.1218 | 590-1529 | (9500 kcal/h)
25.627.1219 | 590-1503 | (10000 kcal/h)
25.627.1220 | 590-1530 | (11000 kcal/h)
25.627.1221 | 590-1531 | (12000 kcal/h)
25.627.1222 | 590-1504 | (12500 kcal/h)
25.627.1223 | 590-1532 | (13000 kcal/h)
25.627.1224 | 590-1533 | (14000 kcal/h)
25.627.1225 | 590-1505 | (15000 kcal/h)
25.627.1226 | 590-1506 | (17500 kcal/h)
25.627.1227 | 590-1507 | (20000 kcal/h)
25.627.1228 | 590-1508 | (25000 kcal/h)
25.627.1229 | 590-1509 | (30000 kcal/h)
25.627.1230 | 590-1510 | (35000 kcal/h)
25.627.1231 | 590-1511 | (40000 kcal/h)
25.627.1232 | 590-1512 | (45000 kcal/h)
25.627.1233 | 590-1513 | (50000 kcal/h)
25.627.1300 | 590-1600 | Soğutma tesisatında R-404A gazı kullanılan,-5 / +5 °C sıcaklık aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı (+45 °C kondenzasyon, -15 evaporasyon )
25.627.1301 | 590-1614 | (1000 kcal/h)
25.627.1302 | 590-1615 | (1500 kcal/h)
25.627.1303 | 590-1616 | (2000 kcal/h)
25.627.1304 | 590-1617 | (2500 kcal/h)
25.627.1305 | 590-1618 | (3000 kcal/h)
25.627.1306 | 590-1619 | (3500 kcal/h)
25.627.1307 | 590-1620 | (4000 kcal/h)
25.627.1308 | 590-1621 | (4500 kcal/h)
25.627.1309 | 590-1601 | (5000 kcal/h)
25.627.1310 | 590-1622 | (5500 kcal/h)
25.627.1311 | 590-1623 | (6000 kcal/h)
25.627.1312 | 590-1624 | (6500 kcal/h)
25.627.1313 | 590-1625 | (7000 kcal/h)
25.627.1314 | 590-1602 | (7500 kcal/h)
25.627.1315 | 590-1626 | (8000 kcal/h)
25.627.1316 | 590-1627 | (8500 kcal/h)
25.627.1317 | 590-1628 | (9000 kcal/h)
25.627.1318 | 590-1629 | (9500 kcal/h)
25.627.1319 | 590-1603 | (10000 kcal/h)
25.627.1320 | 590-1630 | (11000 kcal/h)
25.627.1321 | 590-1631 | (12000 kcal/h)
25.627.1322 | 590-1604 | (12500 kcal/h)
25.627.1323 | 590-1632 | (13000 kcal/h)
25.627.1324 | 590-1633 | (14000 kcal/h)
25.627.1325 | 590-1605 | (15000 kcal/h)
25.627.1326 | 590-1606 | (17500 kcal/h)
25.627.1327 | 590-1607 | (20000 kcal/h)
25.627.1328 | 590-1608 | (25000 kcal/h)
25.627.1329 | 590-1609 | (30000 kcal/h)
25.627.1330 | 590-1610 | (35000 kcal/h)
25.627.1331 | 590-1611 | (40000 kcal/h)
25.627.1332 | 590-1612 | (45000 kcal/h)
25.627.1333 | 590-1613 | (50000 kcal/h)
25.627.1400 | 590-1700 | Soğutma tesisatında R-404A gazı kullanılan, -15/-25 °C sıcakılık aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı (+45 °C kondenzasyon, -30 evaporasyon )
25.627.1401 | 590-1702 | (1000 kcal/h)
25.627.1402 | 590-1703 | (2000 kcal/h)
25.627.1403 | 590-1704 | (2500 kcal/h)
25.627.1404 | 590-1705 | (3000 kcal/h)
25.627.1405 | 590-1706 | (3500 kcal/h)
25.627.1406 | 590-1707 | (4000 kcal/h)
25.627.1407 | 590-1708 | (4500 kcal/h)
25.627.1408 | 590-1709 | (5000 kcal/h)
25.627.1409 | 590-1710 | (5500 kcal/h)
25.627.1410 | 590-1711 | (6000 kcal/h)
25.627.1411 | 590-1712 | (6500 kcal/h)
25.627.1412 | 590-1713 | (7000 kcal/h)
25.627.1413 | 590-1714 | (7500 kcal/h)
25.627.1414 | 590-1715 | (8000 kcal/h)
25.627.1415 | 590-1716 | (8500 kcal/h)
25.627.1416 | 590-1717 | (9000 kcal/h)
25.627.1417 | 590-1718 | (9500 kcal/h)
25.627.1418 | 590-1719 | (10000 kcal/h)
25.627.1419 | 590-1720 | (11000 kcal/h)
25.627.1420 | 590-1721 | (12000 kcal/h)
25.627.1421 | 590-1722 | (13000 kcal/h)
25.627.1422 | 590-1723 | (14000 kcal/h)
25.627.1423 | 590-1724 | (15000 kcal/h)
25.627.1424 | 590-1725 | (20000 kcal/h)
25.627.1425 | 590-1726 | (25000 kcal/h)
25.627.1426 | 590-1727 | (30000 kcal/h)
25.627.1427 | 590-1728 | (35000 kcal/h)
25.627.1428 | 590-1729 | (40000 kcal/h)
25.627.1429 | 590-1730 | (45000 kcal/h)
25.627.1430 | 590-1731 | (50000 kcal/h)
25.627.1500 | 590-1800 | Soğutma tesisatında R-404A gazı kullanılan, -15 / -25 °C sıcaklık aralıklarında çalışan, kompresörü yarı hermetik paket tip soğuk depo cihazı (+45 °C kondenzasyon, -30 evaporasyon )
25.627.1501 | 590-1814 | (1000 kcal/h)
25.627.1502 | 590-1815 | (1500 kcal/h)
25.627.1503 | 590-1816 | (2000 kcal/h)
25.627.1504 | 590-1817 | (2500 kcal/h)
25.627.1505 | 590-1818 | (3000 kcal/h)
25.627.1506 | 590-1819 | (3500 kcal/h)
25.627.1507 | 590-1820 | (4000 kcal/h)
25.627.1508 | 590-1821 | (4500 kcal/h)
25.627.1509 | 590-1801 | (5000 kcal/h)
25.627.1510 | 590-1822 | (5500 kcal/h)
25.627.1511 | 590-1823 | (6000 kcal/h)
25.627.1512 | 590-1824 | (6500 kcal/h)
25.627.1513 | 590-1825 | (7000 kcal/h)
25.627.1514 | 590-1802 | (7500 kcal/h)
25.627.1515 | 590-1826 | (8000 kcal/h)
25.627.1516 | 590-1827 | (8500 kcal/h)
25.627.1517 | 590-1828 | (9000 kcal/h)
25.627.1518 | 590-1829 | (9500 kcal/h)
25.627.1519 | 590-1803 | (10000 kcal/h)
25.627.1520 | 590-1830 | (11000 kcal/h)
25.627.1521 | 590-1831 | (12000 kcal/h)
25.627.1522 | 590-1804 | (12500 kcal/h)
25.627.1523 | 590-1832 | (13000 kcal/h)
25.627.1524 | 590-1833 | (14000 kcal/h)
25.627.1525 | 590-1805 | (15000 kcal/h)
25.627.1526 | 590-1806 | (17500 kcal/h)
25.627.1527 | 590-1807 | (20000 kcal/h)
25.627.1528 | 590-1808 | (25000 kcal/h)
25.627.1529 | 590-1809 | (30000 kcal/h)
25.627.1530 | 590-1810 | (35000 kcal/h)
25.627.1531 | 590-1811 | (40000 kcal/h)
25.627.1532 | 590-1812 | (45000 kcal/h)
25.627.1533 | 590-1813 | (50000 kcal/h)
25.627.1600 | 590-1900 | Soğutma tesisatında R-404A gazı kullanılan, -15 / -25 °C sıcaklık aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı (+45 °C kondenzasyon, -30 evaporasyon )
25.627.1601 | 590-1914 | (1000 kcal/h)
25.627.1602 | 590-1915 | (1500 kcal/h)
25.627.1603 | 590-1916 | (2000 kcal/h)
25.627.1604 | 590-1917 | (2500 kcal/h)
25.627.1605 | 590-1918 | (3000 kcal/h)
25.627.1606 | 590-1919 | (3500 kcal/h)
25.627.1607 | 590-1920 | (4000 kcal/h)
25.627.1608 | 590-1921 | (4500 kcal/h)
25.627.1609 | 590-1901 | (5000 kcal/h)
25.627.1610 | 590-1922 | (5500 kcal/h)
25.627.1611 | 590-1923 | (6000 kcal/h)
25.627.1612 | 590-1924 | (6500 kcal/h)
25.627.1613 | 590-1925 | (7000 kcal/h)
25.627.1614 | 590-1902 | (7500 kcal/h)
25.627.1615 | 590-1926 | (8000 kcal/h)
25.627.1616 | 590-1927 | (8500 kcal/h)
25.627.1617 | 590-1928 | (9000 kcal/h)
25.627.1618 | 590-1929 | (9500 kcal/h)
25.627.1619 | 590-1903 | (10000 kcal/h)
25.627.1620 | 590-1930 | (11000 kcal/h)
25.627.1621 | 590-1931 | (12000 kcal/h)
25.627.1622 | 590-1904 | (12500 kcal/h)
25.627.1623 | 590-1932 | (13000 kcal/h)
25.627.1624 | 590-1933 | (14000 kcal/h)
25.627.1625 | 590-1905 | (15000 kcal/h)
25.627.1626 | 590-1906 | (17500 kcal/h)
25.627.1627 | 590-1907 | (20000 kcal/h)
25.627.1628 | 590-1908 | (25000 kcal/h)
25.627.1629 | 590-1909 | (30000 kcal/h)
25.627.1630 | 590-1910 | (35000 kcal/h)
25.627.1631 | 590-1911 | (40000 kcal/h)
25.627.1632 | 590-1912 | (45000 kcal/h)
25.627.1633 | 590-1913 | (50000 kcal/h)
25.630.1000 | 501-300 | ÇAMAŞIR YIKAMA MAKİNASI TAM OTOMATİK:(Ölçü :Adet.)(TS EN ISO 10472-2) 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği’nin Piyasaya arz ve hizmete sunma (Bölüm II, Madde 5-(1)) başlığı altında belirtilen şartlara haiz, 2014/35/AB belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipman ile ilgili yönetmeliğine uygun olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır. Makinenin tambur hacmi 10'a bölünmek suretiyle kapasitesi bulunacaktır. Makinaların elektrik su ve deterjan sarfiyatları ve su alma boşaltma sürelerinin en az olması ve sıkma sonrası çamaşırda kalan su miktarlarının düşük olması kaynakların ekonomik kullanılmasını ve verimliliği öne çıkaracağından üreticilerin bu hususları değerlendirmeleri gerekmektedir. Dış kaplama, çamaşır ve suyla temas eden (iç tambur ön ve arka kapakları, arka kapak güçlendirmeleri, iç tambur mile bağlantı yatağı dış tambur arka kapağı ve güçlendirrmeleri) tüm yüzeyler 1,2 mm ile 2 mm arası kalınlıkda olabilir , camlı gözetleme kapağı ve şasi(en az 1,5 mm ile 2 mm. kalınlığında) AISI 304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelikten, saç veya profil malzemeden imal edilmiş olacaktır. Makina çalışırken doldurma boşaltma kapağının açılmasını önleyen emniyet sistemine sahip olacak, bu kapağa cam takılarak yıkama esnasında yıkama işlemleri izlenecek ve conta takılarak su sızdırmazlığı sağlanacaktır. Kayışlı tahrik sistemi ile takriben 25-60 dev/dak hızlı yıkama ve 50/110 dev/dak dağıtma devrine haiz en az 2 kademeli hızla sıkma yapabilen. Makina üzerindeki dokunmatik mikro işlemci kontrol paneli üzerinde en az 15 adet sabit yıkama + sıkma programı ile en az 10 adet özel hazırlanabilir boş program olacaktır. Su seviye anahtarı ile en az iki farklı su seviyesini otomatik olarak ayarlayabilen sistemli, polyester ve Cr-Ni paslanmaz çelikten en az üç hazneli deterjan ünitesi, fazla su ve köpüğü tahliye edecek deşarj sistemli, titreşim ve balans önleme tertibatlı, makine arka kısmında en az 2 adet rulmanla yataklanmış ve korozyona karşı seramik, paslanmaz burçlu veya sert krom kaplanmış makina mili viton kauçuk keçeli sızdırmazlık elemanlarına sahip olan, sıvı deterjan dozajlama sistemine bağlanabilen (, elektrikli ısıtma seçeneği olan, sıcak, soğuk su alma boşaltma işlemlerini otomatik olarak yapabilecek yapıda makinanın kumanda paneli ile birlikte iş yerinde temini, montajı ve çalışır halde teslimi. Not: Çamaşır makinasının Yüksek sıkma devri en az G=300 değerini karşılayacak devirde olmalıdır. TS EN ISO 10472 - 2 D1 standardında yer alan (G= [5,6 x (n/1000)² x d] formülü esas alınmıştır. d = Cm cinsinden tambur çapı, n = dakikadaki devir dönme sayısı)
25.630.1200 | 501-320 | 304 kalite 18/8 CR-Nİ veya Polyester dış panelli, buhar ısıtma sistemli
25.630.1201 | 501-321 | 20 kg/defa kapasite için
25.630.1202 | 501-322 | 30 kg/defa kapasite için
25.630.1203 | 501-323 | 40 kg/defa kapasite için
25.630.1204 | 501-324 | 50 kg/defa kapasite için
25.630.1205 | 501-325 | 60 kg/defa kapasite için
25.630.1300 |  | 304 kalite 18/8 CR-Nİ veya Polyester dış panelli, elektrikli ısıtma sistemli
25.630.1301 |  | 20 kg/defa kapasite için
25.630.1302 |  | 30 kg/defa kapasite için
25.630.1303 |  | 40 kg/defa kapasite için
25.630.1304 |  | 50 kg/defa kapasite için
25.630.1305 |  | 60 kg/defa kapasite için
25.630.2000 | 501-400 | HİJYENİK BARİYERLİ ÇAMAŞIR YIKAMA VE SIKMA MAKİNESİ: (Ölçü : Adet.) 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği’nin Piyasaya arz ve hizmete sunma (Bölüm II, Madde 5-(1)) başlığı altında belirtilen şartlara haiz, 2014/35/AB belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipman ile ilgili yönetmeliğine uygun olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır. Makinenin tambur hacmi 10'a bölünmek suretiyle kapasitesi bulunacaktır. Dış kaplama, çamaşır ve suyla temas eden (iç tambur ön ve arka kapakları, arka kapak güçlendirmeleri, iç tambur mile bağlantı yatağı dış tambur arka kapağı ve güçlendirrmeleri) tüm yüzeyler, camlı gözetleme kapağı ve şasi(en az 3 mm. kalınlığında) AISI 304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelikten, saç veya profil malzemeden imal edilmiş olacaktır. Makina çalışırken doldurma boşaltma kapağının açılmasını önleyen emniyet sistemine sahip olacak, bu kapağa cam takılarak yıkama esnasında yıkama işlemleri izlenecek ve conta takılarak su sızdırmazlığı sağlanacaktır. Kayışlı tahrik sistemi ile takriben 25-60 dev/dak hızlı yıkama ve 50/110 dev/dak dağıtma devrine haiz en az 2 kademeli hızla sıkma yapabilen, yüksek sıkma devri en az G=300 değerini karşılayacak devirde olmalıdır. (G=0,558xDtxNt²/1,000,000 DIN 11901 'e göre Dt = Tambur çapı mm, Nt²=hızlı sıkma devrinin karesi). Makina üzerindeki dokunmatik mikro işlemci kontrol paneli üzerinde en az 15 adet sabit yıkama + sıkma programı ile en az 15 adet özel hazırlanabilir boş program olacaktır. Su seviye anahtarı ile en az iki farklı su seviyesini otomatik olarak ayarlayabilen sistemli, polyester ve Cr-Ni paslanmaz çelikten en az üç hazneli deterjan ünitesi, fazla su ve köpüğü tahliye edecek deşarj sistemli, titreşim ve balans önleme tertibatlı, makinenin sağ ve sol kısmında en az 2 adet rulmanla yataklandırılmış ve korozyona karşı seramik, paslanmaz burçlu veya sert krom kaplanmış makina mili viton kauçuk keçeli sızdırmazlık elemanlarına sahip olan, sıvı deterjan dozajlama sistemine bağlanabilen, elektrikli/buharlı ısıtma seçeneği olan, buhar, sıcak, soğuk su alma boşaltma işlemlerini otomatik olarak yapabilecek yapıda, hijyen yıkama amacına uygun 20 ve 40 kg. kapasitelerde tek veya çift giriş-çıkış tambur kapakları, 60 kapasitelerde çift giriş, çift çıkış tambur kapakları olmalıdır. Konulacağı mekan itibarı ile temiz ve kirli bölümü birbirinden ayıran panel montajına uygun makinanın kumanda paneli ile birlikte iş yerinde temini, montajı ve çalışır halde teslimi.
25.630.2100 | 501-410 | Hijyenik bariyerli otomatik çamaşır yıkama ve sıkma makinası, DKP dış panelli, buhar ısıtma sistemli.
25.630.2101 | 501-411 | 20 kg/defa kapasite için
25.630.2102 | 501-412 | 40 kg/defa kapasite için
25.630.2103 | 501-413 | 60 kg/defa kapasite için Not:Makine ısıtma sisteminin elektrikli olması halinde % 8 fiyat farkı ödenir
25.630.2200 | 501-420 | Hijyenik bariyerli otomatik çamaşır yıkama ve sıkma makinası , CR-Nİ veya Polyester dış panelli, buhar ısıtma sistemli
25.630.2201 | 501-421 | 20 kg/defa kapasite için
25.630.2202 | 501-422 | 40 kg/defa kapasite için
25.630.2203 | 501-423 | 60 kg/defa kapasite için Not:Makine ısıtma sisteminin elektrikli olması halinde % 8 fiyat farkı ödenir
25.632.1000 | 506-000 | ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNALARI:(Ölçü: Ad.) 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği’nin Piyasaya arz ve hizmete sunma (Bölüm II, Madde 5-(1)) başlığı altında belirtilen şartlara haiz, 2014/35/AB belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipman ile ilgili yönetmeliği ve (TS EN ISO 10472-4) standardına uygun olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır. Elektrik, buhar veya gaz kurutma sistemli. Makina üzerinde en az 3 programa sahip elektronik kontrol paneli olacak ve makina işlevlerini bu kontrol paneli içinde yer alan programlara göre yerine getirecektir. Makinanın motoru hız kontrol cihazı (inverter) ile sürülecek. Makina çalışırken kapağı açıldığında durmasını sağlayan emniyet sistemine sahip olacak, bu kapağa cam takılarak kurutma esnasında işlemler izlenecek ve conta takılarak hava sızdırmazlığı sağlanacaktır. Makina kurutma işlemlerini 25-75 dev/dak arasında yapacaktır. Makinada kuruyan çamaşırların neminin dışarı atılması için 1 adet fan ve Partikül filtresi bulunacaktır. Gövde izolasyonu ile ortama olan ısıl kayıpları önlenmiş, egzozundan kurutulan çamaşırların nemliliği ve kurutma sıcaklığı ölçülebilen, kurutma makinasının işyerinde temini ve yerine montajı.
25.632.1001 | 506-100 | Çamaşır kurutma makinası, buharlı: 20 kg/saat 400 L tambur hacminde.
25.632.1002 | 506-200 | Çamaşır kurutma makinası, buharlı: 30 kg/saat 600L tambur hacminde.
25.632.1003 | 506-300 | Çamaşır kurutma makinası, LPG ile ısınır: 20 kg/saat 400L tambur hacminde.
25.632.1004 | 506-400 | Çamaşır kurutma makinası, LPG ile ısınır: 30 kg/saat 600 L tambur hacminde.
25.632.1005 | 506-500 | Çamaşır kurutma makinası, elektrikli: 20 kg/saat 400 L tambur hacminde.
25.632.1006 | 506-600 | Çamaşır kurutma makinası, elektrikli: 30 kg/saat 600 L tambur hacminde.
25.632.1007 | 506-700 | Çamaşır kurutma makinası, buharlı: 40 kg/saat 800 L tambur hacminde.
25.632.1008 | 506-800 | Çamaşır kurutma makinası, buharlı: 60 kg/saat 1200 L tambur hacminde.
25.632.1009 | 506-900 | Çamaşır kurutma makinası, elektrikli: 40 kg/saat 800 L tambur hacminde.
25.632.1010 | 506-1000 | Çamaşır kurutma makinası, elektrikli: ​60 kg/saat 1200 L tambur hacminde.
25.632.1011 | 506-1001 | Çamaşır kurutma makinası, buharlı: ​80 kg/saat 1500 L tambur hacminde.
25.632.2000 | 507-1000 | KOMBİ ÇAMAŞIR YIKAMA SIKMA VE KURUTMA MAKİNASI:(Ölçü: Ad.) 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği’nin Piyasaya arz ve hizmete sunma (Bölüm II, Madde 5-(1)) başlığı altında belirtilen şartlara haiz, 2014/35/AB belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipman ile ilgili yönetmeliğine uygun olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır. Bir defasında yıkayıp sıkıp ve kurutabileceği kuru çamaşır miktarı aşağıda belirtilen, iki katlı, alt bölümde çamaşır yıkama sıkma makinası, üst bölümde ise çamaşır kurutma makinası, aynı anda iki ünitenin de çalışabilmesi veya ayrı ayrı çalıştırabilme özelliği, yıkama bölümü için, iç tambur hacmi 1/10 yükleme oranlı, iç dış tamburu ve camlı gözetleme kapağı makina kapağı açık iken çalışmasına izin vermeyen, çalışır durumda iken kapakta kırmızı ikaz ışığı yanan, durduğunda yeşil ışık yanma sistemli, conta vasıtasıyla sızdırmazlık sağlayan, paslanmaz çelikten yapılmış menteşe ve kilit sistemi ile donatılmış, kayışlı tahrik sistemi ile takriben 25-60 dev./dak. hızlı yıkama ve 50/110 dev.dak. dağıtma devrine haiz en az 2 kademeli hızlı sıkma yapabilen, yüksek sıkma devri en az G= 300 değerini karşılayacak devirde olmalıdır (G= 0.558 x Dt x Nt2/1.000.000). Makina üzerindeki dokunmatik mikro işlemci kontrol paneli üzerinde en az 15 sabit yıkama + sıkma programı ile 10 adet özel hazırlanabilir boş program olacaktır. Su seviye anahtarı ile en az iki farklı su seviyesini otomatik olarak ayarlayabilen sistemli, enjeksiyon kalıpta basılmış plastik deterjan ünitesi, amortisör ve 360 derece oynayabilen baza sisteminden müteşekkil titreşim ve balans önleme tertibatlı, makina arka kısmında en az 2 adet rulmanla yataklandırılmış ve korozyona karşı seramik kaplı makina mili viton kauçuk keçeli sızdırmazlık elemanlarına sahip olan, sıvı deterjan dozajlama sistemine bağlanabilen; Kurutma bölümü için, Alt ünitede yıkanıp sıkılmış kuru çamaşırı bir defada kurutabilecektir, makinaya yerleştirilmiş paslanmaz çelikten mamul rezistanslarla ısıtma sağlayan, üzerindeki dokunmatik kontrol paneli sayesinde sıcaklık ayarını, kalan zamanı, ayarlayabilme özelliği olan acil durumlarda motoru durduran acil stop butonu bulunan 1/20 yükleme oranlı makinanın iş yerinde temini ve yerine montajı, Yıkama makinesı KW Kurutma makinası KW Kombi 10x10 = 7,5 KW Kombi 10x10 = 9,0 KW Kombi 15x15 = 9,0 KW Kombi 15x15 =12,0 KW Kombi 20x20 = 12,0 KW Kombi 20x20 = 18,0 KW
25.632.2100 | 507-1100 | Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası , DKP dış panelli, elektrik ısıtma sistemli.
25.632.2101 | 507-1101 | 10x10 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası
25.632.2102 | 507-1102 | 15x15 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası
25.632.2103 | 507-1103 | 20x20 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası
25.632.2200 | 507-1200 | Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası , CR-Nİ veya polyester dış panelli, elektrik ısıtma sistemli
25.632.2201 | 507-1201 | 10x10 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası
25.632.2202 | 507-1202 | 15x15 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası
25.632.2203 | 507-1203 | 20x20 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası
25.635.1000 | 503-000 | SİLİNDİR ÜTÜ MAKİNALARI: (Ölçü: Ad.)(TS EN ISO 10472-5) 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği’nin Piyasaya arz ve hizmete sunma (Bölüm II, Madde 5-(1)) başlığı altında belirtilen şartlara haiz, 2014/35/AB belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipman ile ilgili yönetmeliğine uygun olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır. Aşağıda belirtilen boy ve çapta üzeri keçe kaplı silindirli, uygun ebatta işlendikten sonra kalan ölçüsü en az 2,5 mm. kalınlığında 18/8 Cr. Ni silindir yatağı ve buharlı ısıtıcısı; kondens ayırıcı; buhar vanası; silindir basıncını ayarlamak indirmek ve kaldırmayı temin etmek üzere oto blokajlı nihayetsiz vidalı, kayışlı veya zincirli redüktörlü, hareket mekanizması ,asgari güçleri aşağıda verilmiş olan hareket motoru ve yeterli kapasitede buhar emme aspiratörü el sıkışması esnasında motoru otomatikman durduracak emniyet tertibatı; pas yapmayacak malzemeden çamaşır verme sandığı ve çamaşır alma tablası; ileri geri hareket ettirme tertibatı fiyata dahil olmak üzere buhar veya LPG ile ısınır solenoid vanalı termostatlı, silindir ütü makinasının sigortaları, şalteri ve sinyal lambalı etanj tablosu dahil işyerinde temini ve yerine montajı.
25.635.1100 | 503-100 | Silindir ütü makinası, buharlı: Hareket Aspiratör Silindir ø Boyu Motor Gücü Motor Gücü
25.635.1101 | 503-101 | 320 mm. 1800 mm. 0,75 KW 0,37 KW
25.635.1102 | 503-102 | 450 mm. 2100 mm. 1,50 KW 0,75 KW
25.635.1200 | 503-200 | Silindir ütü makinası, LPG’li. Hareket Aspiratör Silindir ø Boyu Motor Gücü Motor Gücü
25.635.1201 | 503-201 | 320 mm 1800 mm. 0,75 KW 0,37 KW
25.635.1202 | 503-202 | 450 mm 2100 mm. 1,50 KW 0,75 KW
25.635.2000 | 503-300 | SİLİNDİR ÜTÜ MAKİNASI (Ölçü : Adet.) 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği’nin Piyasaya arz ve hizmete sunma (Bölüm II, Madde 5-(1)) başlığı altında belirtilen şartlara haiz, 2014/35/AB belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipman ile ilgili yönetmeliğine uygun olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır. Aşağıda belirtilen boy ve çaplarda üzeri korozyona karşı koruma malzemesi ile kaplı, silindiri sıcaklığa ve sürtünmeye dayanıklı yüzeyi nomex (En az 4 mm kalınlığında, 200 ​°C dereceye dayanıklı K-435 polyester) bantlı, hız ayar ve parmak koruma güvenlik sistemi ile donatılmış, nem ve buhar toplayıcı davlumbazı olan, buhar sistemli veya elektrik ısıtma sistemli, buhar jeti ile donatılmış, elektrik kesintilerinde makinadan çamaşırı çıkarmak için manuel işletme koluna sahip, Acil durumlarda makineyi durduran acil stop butonu bulunan, ütü silindiri boyunda bantla çamaşır verme hazne veya tablalı makinanın kumanda paneli ile birlikte iş yerinde temini, montajı ve çalışır halde teslimi.
25.635.2100 | 503-310 | Buhar Isıtma Sistemli (4-10 Atü basınçta) (Ölçü: Ad) Silindir Çapı Ø mm. Boyu mm
25.635.2101 | 503-311 | 500 - 550 1500
25.635.2102 | 503-312 | 550 - 600 1800
25.635.2103 | 503-313 | 550 - 600 2000
25.635.2104 | 503-314 | 750 - 850 2000
25.635.2105 | 503-315 | 750 - 850 2500
25.635.2106 | 503-316 | 850 - 950 3000
25.635.2107 | 503-317 | 1000 - 1200 3000
25.635.2200 | 503-320 | Elektrik ısıtma sistemli (Ölçü: Ad) Silindir Silindir Rezistans Çapı Ø mm Boyu mm Gücü En Az
25.635.2201 | 503-321 | 320 1500 9 K W
25.635.2202 | 503-322 | 500 - 550 1500 15 K W
25.635.2203 | 503-323 | 550 - 650 1800 18 K W
25.635.2204 | 503-324 | 550 - 650 2000 21 K W
25.635.2205 | 503-325 | 750 2000 23 K W
25.635.2206 | 503-326 | 750 2500 30 K W
25.635.2250 |  | Gazlı ısıtma sistemli (Ölçü: Ad) Silindir Silindir Hareket Motor Çapı Ø mm Boyu mm Gücü en az
25.635.2251 |  | 320 1500 0,75 K W
25.635.2252 |  | 500 - 550 1500 0,75 K W
25.635.2253 |  | 550 - 650 1800 1,1 K W
25.635.2254 |  | 550 - 650 2000 1,5 K W
25.635.2255 |  | 750 2000 1,5 K W
25.635.2256 |  | 750 2500 2,2 K W
25.635.2300 | 504-000 | PRES ÜTÜ MAKİNASI: (Ölçü: Ad.) 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği’nin Piyasaya arz ve hizmete sunma (Bölüm II, Madde 5-(1)) başlığı altında belirtilen şartlara haiz, 2014/35/AB belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipman ile ilgili yönetmeliğine uygun olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır. En az 2 atmosfer buharla çalışıacaktır. Üst ütüleme çenesi alüminyum dökümden; buhar cepli: Pik dökümden alt yastığı çene üstleri perfore paslanmaz (delikli) sacla kaplanmış pamuk ve patiska yastıkla örülmüş ütülenen malzemenin nemini almak için en az 0,25 kW.lık aspiratörü , aspiratöre, üst çenenin alt yastığı kilitlenmesine ve açılmasına, buhar vermeye yarayan ayakla kumanda pedalları; üst yastıktan buhar püskürtmeyi sağlayan elle kumandalı buhar supabı ve manivelası; profil ve siyah sacdan boyalı şasesi buhar ve kondens bağlantıları için fleksbıl hortumları ;formika kaplı sunta veya kontrplak tablası ile işyerinde temini ve yerine montajı. (Ütüleme yastığının genişliği takriben dar yerinde 20 cm. geniş yerinde 40 cm ve uzunluğu 120 cm olacaktır.)
25.635.2301 | 504-100 | Elektrik Isıtmalı, Buhar Jeneratörlü, Manuel Pres Ütü: (Ölçü : Adet.) Uzunluğu min. 1130 mm, dar ucu min.250 mm, geniş ucu min.345 mm ölçülerinde, alt ve üst çenesi komple alüminyum olan, üzerinde min. 0,8 mm delikli levha üzeri yanmaz ütüleme bezi ile kaplı, baskı ayarlı, üst çenenin alt yastığı kilitlenmesine ve açılmasına, buhar vermeye yarayan ayakla kumanda pedalları; üst yastıktan buhar püskürtmeyi sağlayan elle kumandalı buhar supabı ve manivelası; profil ve siyah sacdan boyalı şasesi, buhar ve kondens bağlantıları için fleksbıl hortumları , vakum motorlu ve min 20 Kw gücünde elektrikli buhar üreticisi ve kondens grubunun ara bağlantıları bulunan, pres ütünün iş yerinde temini ve yerine montajı. Not: Otomatik elektrikli kendinden buhar üreticili olması durumunda montajlı birim fiyatları % 15 zamlı, montaj bedelleri arttırılmadan ödenecektir.
25.635.2302 | 504-200 | Kendinden Kazanlı Paskala Ütü : (Ölçü : Adet.) Vakum motorlu, min. 1150x380x240 mm ölçülerinde, elektrik girişi 220/380 volt olan, voltaj değişikliklerinden etkilenmeyen (min. 3 lt su hacimli, min. 3700 watt rezistans gücünde elektrikli, min. 5 kg/h kapasiteli, min. 2 bar basınçla çalışan buhar üreticisi, vakum motoru ve el ütüsü dahil), paskala ütünün iş yerinde temini ve yerine montajı.