## Sayfa1
Poz No | Eski Poz No | Yapılacak İşin Cinsi | Montajlı Birim Fiyat TL | Montaj Bedeli (TL)
25.550.1000 | 301-000 | İKİ KONUMLU ELEKTRİKLİ TERMOSTATLAR: (Ölçü: Ad) TS EN 60730-2-7/AC’ye, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe​ ve 2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliğine uygun CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş iki konumlu elektrikli termostatlar.
25.550.1100 | 301-100 | İki Konumlu Elektrikli Mahal Termostatı; Duvara monte edilebilen çeşitli bölüntülü, sıcaklık ayar düğmeli, ayarlanan oda sıcaklığı değerinde bünyesinde bulunan kontağı açan ve/veya kapatan iki konumlu elektrikli mahal termostatının iş yerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.
25.550.1101 | 301-105 | Mekanik Mahal Termostatı
25.550.1102 | 301-106 | Dijital Mahal Termostatı
25.550.1103 | 301-107 | Dijital Haberleşmeli Mahal Termostatı
25.550.1200 | 301-200 | İki Konumlu Elektrikli Kanal Termostatı; Hava Kanalı dışına monte edilebilen, sıcaklık izleyici elemanına kılcal bir boru ile bağlı olan, çeşitli, bölüntülü, sıcaklık ayar düğmeli, ayarlanan kanal sıcaklık değerinde bünyesinde bulunan kontağı açan veya kapatan fark aralığı ayar düğmeli, iki konumlu elektrikli kanal termostatının işyerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.
25.550.1201 | 301-300 | İki Konumlu Elektrikli Daldırma Termostatı; Sıcaklık izleyici elemanı kazana, boruya veya sıvı ile dolu her hangi bir ortama daldırılabilen, çeşitli bölüntülü, sıcaklık ayar düğmeli, ayarlanan sıvı sıcaklık değerinde bünyesinde bulunan kontağı açan veya kapatan, fark aralığı ayar düğmeli, iki konumlu elektrikli daldırma termostatının işyerinde temini, kovanı ile birlikte yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.
25.550.1202 | 301-306 | 120 °C' ye kadar kullanılabilen daldırma termostatlar
25.550.1203 | 301-307 | 120 °C ve üzeri kullanılabilen daldırma termostatlar
25.550.1300 | 301-400 | İki Konumlu Elektrikli Yüzey Termostatı; Sıcaklık izleyici elemanı monte edildiği boru veya her hangi bir yüzey ile sıkı şekilde temas eden, çeşitli bölüntülü, sıcaklık ayar düğmeli, ayarlanan yüzey sıcaklık değerinde bünyesinde bulunan kontağı açan veya kapatan, iki konumlu elektrikli yüzey termostatının işyerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.
25.550.2000 | 302-000 | ORANSAL ELEKTRİKLİ TERMOSTATLAR: (Ölçü: Ad)
25.550.2001 | 302-100 | Oransal Elektrikli Mahal Termostatı; Duvara monte edilebilen, çeşitli bölüntülü, sıcaklık ayar düğmeli, ayarlanan oda sıcaklık değerinde bünyesinde bulunan potansiyometrenin direnç değerini sıcaklık değişimi ile orantılı olarak değiştirilebilen oransal elektrikli oda termostatının temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.
25.550.2002 | 302-200 | Oransal Elektrikli Kanal Termostatı; Hava kanalı dışına monte edilebilen, sıcaklık izleyici elemanına kılcal bir boru ile bağlı olan, çeşitli bölüntülü, sıcaklık ayar düğmeli, ayarlanan kanal sıcaklık değerinde bünyesinde bulunan potansiyometrenin direnç değerini sıcaklık değişimi ile orantılı olarak değiştiren oransal elektrikli kanal termostatının iş yerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.
25.550.2003 | 302-300 | Oransal Elektrikli Daldırma Termostatı; Sıcaklık izleyici elemanı kazana, boruya veya sıvıyla dolu her hangi bir ortama daldırabilen, çeşitli bölüntülü, sıcaklık ayar düğmeli, ayarlanan sıvı sıcaklık değerinde bünyesinde bulunan potansiyometrenin direnç değerini sıcaklık değişimi ile orantılı olarak değiştirebilen oransal elektrikli daldırma termostatının iş yerinde temini, kovanıyla birlikte yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.
25.550.2100 | 303-000 | İki Konumlu ve Oransal Termostatlara İlaveler (Ölçü: Ad) Elektrikli termostadların genel tanımlarında belirtilen özelliklerinden başka kullanım yerinin gereği olarak termostadta ilave edilen elemanlar.
25.550.2101 | 303-400 | Elle düzeltme ilavesi (manuel reset)
25.550.3000 | 305-000 | İKİ KONUMLU HİGROSTATLAR: (Ölçü: Ad)
25.550.3001 | 305-100 | İki Konumlu Mahal Higrostatı; Duvara monte edilebilen, % 80 RH bağıl nem bölüntülü, nem ayar düğmeli, ayarlanan oda bağıl nem değerinde bünyesinde bulunan kontağı açan veya kapatan iki konumlu elektrikli higrostatın iş yerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.
25.550.3002 | 305-200 | İki Konumlu Hava Kanalı Higrostatı; Nem izleyici elemanı kanal içinde, gövdesi kanal dışına monte edilen tipte, % 80 RH bağıl nem bölüntülü, nem ayar düğmeli, ayarlanan kanal bağıl nem değerinde bünyesinde bulunan kontağı açan veya kapatan iki konumlu elektrikli higrostatın iş yerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.
25.550.4000 | 307-000 | PRESOSTATLAR (Basınç Anahtarı): (Ölçü: Ad)
25.550.4100 | 307-100 | İki Konumlu Presostat; Kazana, eşanjöre, boruya veya herhangi bir basınçlı kaba monte edilebilen, projedeki akışkan ve basınç değerleri esas olmak üzere, çeşitli bölüntülü basınç ayar düğmeli, ayarlanan basınç değerinde bünyesinde bulunan kontağı açıp kapatan iki konumlu elektrikli presostatın iş yerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.
25.550.4101 | 307-108 | İki Konumlu Presostat (hava için)
25.550.4102 | 307-109 | İki Konumlu Presostat (sıvılar için )
25.550.5000 | 308-000 | DİFERANSİYEL (FARK) BASINÇLI PRESOSTATLAR: (Ölçü: Ad)
25.550.5100 | 308-100 | İki Konumlu Diferansiyel Presostat; Birbirinden farklı iki ortama bağlanabilen, çeşitli bölüntülü, fark basınç ayar düğmeli, iki basınç arasındaki farkın ayarlanan basınç değerine ulaşması halinde bünyesinde bulunan kontağı açıp kapatan iki konumlu elektrikli diferansiyel presostatın iş yerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.
25.550.5101 | 308-103 | İki konumlu diferansiyel presostat (hava için)
25.550.5102 | 308-104 | İki konumlu diferansiyel presostat (sıvılar için)
25.552.1100 | 315-000 | ELEKTRONİK DUYAR ELEMANLARI (Sensörler): (Ölçü: Ad) Kullanım yeri ve montaj şekline göre adlandırılan, izleyici elemanının bulunduğu yerdeki sıcaklık değişimine bağlı olarak direnci değişen elemanlı sıcaklık ayar düğmesiz her tip sıcaklık duyar elemanının kapak, daldırma tüpleri ve kovan vs. gibi bütün parçaları ile iş yerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.
25.552.1101 | 315-101 | Mahal tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı
25.552.1102 | 315-102 | Hava kanalı tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı
25.552.1103 | 315-103 | Daldırma tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı, 120 °C'ye kadar
25.552.1104 | 315-104 | Daldırma tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı, 120°C'den büyük
25.552.1105 | 315-105 | Dış hava tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı
25.552.1106 | 315-106 | Yüzey tip elektronik sıcaklık duyar elemanı
25.552.1200 | 315-200 | Elektronik Bağıl Nem Duyar Elemanları; Kullanım yeri ve montaj şekillerine göre adlandırılan, izleyici elemanının bulunduğu yerdeki bağıl nem değişimine bağlı olarak direnci değişen, elemanlı, bağıl nem ayar düğmesiz, her tip elektronik bağıl nem duyar elemanının kapak vs. gibi parçaları ile iş yerinde temini, yerine montajı elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.
25.552.1201 | 315-201 | Oda tipi elektronik bağıl nem duyar elemanı
25.552.1202 | 315-203 | Kanal tipi elektronik bağıl nem duyar elemanı
25.552.1300 | 315-300 | Elektronik Sıcaklık ve Nem Duyar Elemanları (Sensörler); (Ölçü: Ad) Kullanım yeri ve montaj şekline göre adlandırılan izleyici elemanının bulunduğu yerdeki hem sıcaklıkhem de nem değişimine bağlı olarak direnci değişen duyar elemanının kapak, daldırma tüpleri ve kovan vs. gibi bütün parçaları ile işyerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.
25.552.1301 | 315-301 | Mahal tipi elektronik sıcaklık nem duyar elemanı
25.552.1302 | 315-302 | Kanal tipi elektronik sıcaklık nem duyar elemanı
25.552.1303 | 315-303 | Dış hava tipi elektronik sıcaklık nem duyar elemanı
25.552.1400 | 315-400 | Elektronik Basınç Duyar Elemanları; Kullanım yeri ve montaj şekillerine göre adlandırılan, izleyici elemanının bulunduğu yerdeki basınç değişimine bağlı olarak direnci değişen, elemanlı, kapak vs. gibi küçük parçaları ile işyerinde temini, yerine montajı elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.
25.552.1401 | 315-401 | Hava için basınç duyar elemanı
25.552.1402 | 315-402 | Sıvılar için basınç duyar elemanı
25.552.1403 | 315-403 | Buhar için basınç duyar elemanı
25.552.1500 | 315-500 | Elektronik Fark Basınç Duyar Elemanları; İki basınç bağlantı yeri ile farklı basınçlarda olan birbirinden ayrı iki ortama bağlanabilen, fark basınç ayar yapılabilen duyar elemanın yerine montajı elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.
25.552.1501 | 315-501 | Hava için fark basınç duyar elemanı
25.552.1502 | 315-502 | Sıvılar için fark basınç duyar elemanı
25.552.1503 | 315-503 | Buhar için fark basınç duyar elemanı
25.552.1600 | 315-600 | Hava Sensörleri; Kullanım yeri ve montaj şekillerine göre adlandırılan, izleyici elemanının bulunduğu yerdeki hava kalitesine bağlı olarak çıkış sinyali değişen, kapak vs. gibi küçük parçaları ile iş yerinde temini, yerine montajı elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.
25.552.1601 | 315-601 | Karbondioksit (CO2) Sensörü
25.552.1602 | 315-602 | Karbonmonoksit (CO) Sensörü
25.552.1603 | 315-603 | Hava Kalite (VOC) Sensörü
25.552.2000 | 316-000 | Elektronik Duyar Elemanlara İlaveler İçin Farklar: (Ölçü: Ad)
25.552.2001 | 316-100 | Mahal tipi sıcaklık ve hava tipi basınç senssörleri için ayar düğmesi ilavesi
25.552.2002 | 316-400 | Mahal tipi sıcaklık ve hava tipi basınç sensörleri için gösterge ilavesi
25.555.1000 | 317-000 | ELEKTRONİK SICAK SU (KAZAN ) KONTROL PANELİ: (Ölçü: Ad) Dış hava sistem gidiş suyundan veya kazanda bulunan elektronik sıcaklık duyar elemanlarından uyarım alan, önceden belirlenen bir program dahilinde dış hava sıcaklığına göre gidiş suyu veya kazan suyu sıcaklığını ayarlamak için brülöre veya motorlu vanaya veya pompaya kumanda eden, programın belirlenmesi için gerekli düğme ve potansiyometreleri bulunan, günlük (24 saatlik) ve haftalık programlama yapabilen, yaz-kış geçiş işlevi olan, elektrik kesintisinden etkilenmeden devam etmesini sağlayan, dijital göstergeli, elektronik sıcak su kontrol panelinin iş yerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.
25.555.1001 | 317-100 | İki konumlu elektronik sıcak su kontrol paneli
25.555.1002 | 317-200 | Oransal kontrollü elektronik sıcak su kontrol paneli
25.555.2000 | 319-000 | ELEKTRONİK KONTROL PANELİ: (Ölçü: Ad)
25.555.2100 | 319-300 | Ön Programlı İklimlendirme Kontrol Paneli; (Ölçü: Ad) Elektronik duyar elemanlarından almış olduğu uyarımlar ile kumanda ederek ayarlanan değerde tutan, panoya veya duvara monte edilebilen, dijital göstergeli elektronik kontrol panelinin iş yerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.
25.555.2101 | 319-301 | 1 kontrol döngüsü içeren iklimlendirme kontrol paneli
25.555.2102 | 319-302 | 2 kontrol döngüsü içeren iklimlendirme kontrol paneli
25.555.2103 | 319-303 | 3 kontrol döngüsü içeren iklimlendirme kontrol paneli
25.555.2104 | 319-304 | 4 kontrol döngüsü içeren iklimlendirme kontrol paneli
25.555.3000 | 320-000 | Elektronik Sıcaklık Kontrol Paneline İlaveler İçin Ödenecek Farklar: (Ölçü: Ad) Yukarıda B.F.T No: 319-300'de ki ilgili tanımlarda belirtilen özelliklerden başka kullanım yerinin gereği olarak elektronik sıcaklık kontrol panelinde bulunması istenen ilaveler.
25.555.3001 | 320-600 | Uzaktan ayar noktasını değiştirme ünitesi ilavesi
25.560.1000 | 327-000 | SERVOMOTORLAR: (TSE kalite belgeli) (Ölçü: Ad)
25.560.1100 | 327-100 | İki Konumlu (aç/kapa) Servomotor; İki konumlu termostat, higrostat, presostat veya elektronik kontrol panelinden aldığı uyarımlar ile vana veya damperlerin tam açık, tam kapalı duruma getiren, belirli bir açı ile dönüşü sınırlı olan, çeşitli dönme zamanlı iki konulu servomotorun iş yerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.
25.560.1101 | 327-111 | DN10 - DN20 çaplarında vanalar için
25.560.1102 | 327-112 | DN25 - DN40 çaplarında vanalar için
25.560.1103 | 327-113 | DN50 - DN65 çaplarında vanalar için
25.560.1104 | 327-114 | DN80 - DN125 çaplarında vanalar için
25.560.1105 | 327-115 | DN150 ve daha büyük çaplarda vanalar için
25.560.1106 | 327-151 | 0.4 m² ve daha küçük alanlı damperler için
25.560.1107 | 327-152 | 0.4 - 1.0 m² alanlı damperler için
25.560.1108 | 327-153 | 1.0 - 2.0 m² alanlı damperler için
25.560.1109 | 327-154 | 2.0 - 4.0 m² alanlı damperler için
25.560.1200 | 327-300 | Oransal Servomotorlar; İlgili kontrol cihazından aldığı oransal uyarım (sinyal) ile bağlı bulunduğu vanayı veya damperi doğrusal yada dönel hareket ile oransal olarak veya konumlandıran, elektromekanik mekanizmalı servomotorun, tüm bağlantı ekipmanları ile iş yerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.
25.560.1201 | 327-311 | DN10 - DN20 çaplarında vanalar için
25.560.1202 | 327-312 | DN25 - DN40 çaplarında vanalar için
25.560.1203 | 327-313 | DN50 - DN65 çaplarında vanalar için
25.560.1204 | 327-314 | DN80 - DN125 çaplarında vanalar için
25.560.1205 | 327-315 | DN150 ve daha büyük çaplarda vanalar için
25.560.1206 | 327-351 | 0.4 m² ve daha küçük alanlı damperler için
25.560.1207 | 327-352 | 0.4 - 1.0 m² alanlı damperler için
25.560.1208 | 327-353 | 1.0 - 2.0 m² alanlı damperler için
25.560.1209 | 327-354 | 2.0 - 4.0 m² alanlı damperler için
25.560.2000 | 328-000 | Servomotorlara İlaveler: (Ölçü: Ad)
25.560.2100 | 328-100 | Acil durum konumlandırma ilavesi: (buhar, kızgın su, sıcak su vanalarında ve havalandırma damperlerinde kullanılmak üzere) Servomotoru besleyen elektrik kesilmesinde vanayı, dahili yay veya pil mekanizması ile tam kapalı veya tam açık duruma getiren acil durum konumlandırma ünitesinin iş yerinde temini, yerine montajı ve işler halde teslimi.
25.560.2101 | 328-111 | DN10 - DN20 çaplarında vanalar için
25.560.2102 | 328-112 | DN25 - DN40 çaplarında vanalar için
25.560.2103 | 328-113 | DN50 - DN65 çaplarında vanalar için
25.560.2104 | 328-114 | DN80 - DN125 çaplarında vanalar için
25.560.2105 | 328-115 | DN150 ve daha büyük çaplarda vanalar için
25.560.2106 | 328-151 | 0.4 m² ve daha küçük alanlı damperler için
25.560.2107 | 328-152 | 0.4 - 1.0 m² alanlı damperler için
25.560.2108 | 328-153 | 1.0 - 2.0 m² alanlı damperler için
25.560.2109 | 328-154 | 2.0 - 4.0 m² alanlı damperler için
25.560.2200 | 328-500 | Konum anahtarı ilavesi Servomotorun belirli dönme açılarına ayar edilerek bu dönme açısında ikaz veren, servomotorun içine veya dışına monte edilen milden hareket alan, konum anahtarının iş yerinde temini yerine montajı elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.
25.560.2300 | 328-600 | Konum geribildirim potansiyometresi ilavesi Servomotorun bulunduğu konumu oransal olarak geribildiren konum geribildirim potansiyometresinin işyerinde temini yerine montajı elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.
25.560.3100 |  | Dijital Oransal Servomotorlar İlgili kontrol cihazından, bina otomasyonundan, Bus protokolleri üzerinden veya üzerine doğrudan monte edilen sensörlerden aldığı veya kendi yazılımı ile oluşturduğu oransal uyarım (sinyal) ile bağlı bulunduğu vanayı doğrusal hareket ile oransal olarak konumlandıran, elektromekanik mekanizmalı servomotorun, tüm bağlantı ekipmanları ile işyerinde temini, yerine montaji, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.
25.560.3101 |  | DN15- DN20 çaplarında vanalar için
25.560.3102 |  | DN25 - DN40 çaplarında vanalar için
25.560.3103 |  | DN50 - DN65 çaplarında vanalar için
25.560.3104 |  | DN80 - DN125 çaplarında vanalar için
25.560.3105 |  | DN150 -DN 250 çaplarında vanalar için
25.562.1000 | 332-000 | FAN-COİL KONTROL SİSTEMİ: (Ölçü: Ad)
25.562.1100 | 332-100 | Fan-Coil Termostatı; Oda sıcaklığını ayarlanan değerde tutmak için fan-coilin asgari 3 devirli fan motorunu durdurup çalıştıran ve otomatik fan-coil vanasını kontrol eden, motor demaraj akımlarına ve 220 voltta en az 1 A sürekli indiktif yüke dayanıklı, ayar düğmeli, 10/30 °C bölüntülü, üzerinde yaz kış anahtarı bulunan fan-coil termostatına ait kontak, elle düzeltme ilavesi (manuel reset) v.b ilaveler dahil iş yerinde temini, yerine montajı elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.
25.562.1101 | 332-111 | Mekanik termostatlar
25.562.1102 | 332-112 | Dijital göstergeli termostatlar (haberleşmesiz)
25.562.1103 | 332-113 | Dijital göstergeli termostatlar (haberleşmeli)
25.562.1200 | 332-200 | Otomatik Fan-Coil Vanası; Fan-Coil termostatından aldığı uyarım (sinyal) ile oda sıcaklığını ayarlamak için fan-coil serpantininden geçen su miktarını değiştiren pirinç yada bronz gövdeli, dişli bağlantılı, tahrik ünitesi elektromekanik veya elektrotermal mekanizmalı, doğrusal yada dönel haraket ile çalışan motorlu kontrol vanasının iş yerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi. (Vana gövdesi, motoru ve bağlantı ekipmanları komple haldedir.)
25.562.1201 | 332-211 | İki yollu DN15
25.562.1202 | 332-212 | İki yollu DN20
25.562.1203 | 332-213 | İki yollu DN25
25.562.1204 | 332-214 | Üç yollu DN15
25.562.1205 | 332-215 | Üç yollu DN20
25.562.1206 | 332-216 | Üç yollu DN25
25.565.1000 | 357-000 | İKİ YOLLU OTOMATİK KONTROL VANA GÖVDESİ: (Ölçü: Ad) 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, sıvı ve buhar akış miktarını ayarlayan, bir tahrik ünitesinden hareket alan tek veya çift oturmalı; pik bronz veya pirinç döküm gövdeli, mili paslanmaz çelik subap ve yuvaları bronz veya paslanmaz çelikten iki yollu otomatik vana gövdesinin iş yerinde temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. (tahrik ünitesi fiyata dahil değildir)
25.565.1200 | 357-100 | İki yollu, PN 10, dişli bağlantılı kontrol vana gövdesi; 100 °C ye kadar 10 Atmosfer 110 °C ye kadar sıcaklıklarda en az 8 Atmosfer işletme basıncına dayanıklı. Diğer özellikler BFT 25.565.1000' deki gibi.
25.565.1201 | 357-101 | DN 15
25.565.1202 | 357-102 | DN 20
25.565.1203 | 357-103 | DN 25
25.565.1204 | 357-104 | DN 32
25.565.1205 | 357-105 | DN 40
25.565.1206 | 357-106 | DN 50
25.565.1300 | 357-200 | İki yollu, PN 16, dişli bağlantılı kontrol vana gövdesi; ​Özel kurşunlu, bronz alaşım gövdeli subap yuva ve mili paslanmaz çelikten 100 °C ye kadar 16 atmosfer, 120 °C ye kadar sıcaklıklarda en az 13 atmosfere kadar işletme basıncına dayanıklı,
25.565.1301 | 357-201 | DN 15
25.565.1302 | 357-202 | DN 20
25.565.1303 | 357-203 | DN 25
25.565.1304 | 357-204 | DN 32
25.565.1305 | 357-205 | DN 40
25.565.1306 | 357-206 | DN 50
25.565.1500 | 357-400 | İki yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi;
25.565.1501 | 357-401 | DN 15
25.565.1502 | 357-402 | DN 20
25.565.1503 | 357-403 | DN 25
25.565.1504 | 357-404 | DN 32
25.565.1505 | 357-405 | DN 40
25.565.1506 | 357-406 | DN 50
25.565.1507 | 357-407 | DN 65
25.565.1508 | 357-408 | DN 80
25.565.1509 | 357-409 | DN 100
25.565.1510 | 357-410 | DN 125
25.565.1511 | 357-411 | DN 150
25.565.1512 | 357-412 | DN 200
25.565.1513 | 357-413 | DN 250
25.565.1600 | 357-300 | İki yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi; Pik döküm gövdeli, subap ve yuvaları bronz veya paslanmaz çelikten 100 °C' ye kadar 10 atmosfer, 120 °C' ye kadar sıcaklıklarda en az 8 atmosfer işletme basıncına dayanıklı, diğer özellikler BFT 25.565.1000 gibi.
25.565.1601 | 357-301 | DN 15
25.565.1602 | 357-302 | DN 20
25.565.1603 | 357-303 | DN 25
25.565.1604 | 357-304 | DN 32
25.565.1605 | 357-305 | DN 40
25.565.1606 | 357-306 | DN 50
25.565.1607 | 357-307 | DN 65
25.565.1608 | 357-308 | DN 80
25.565.1609 | 357-309 | DN 100
25.565.1610 | 357-310 | DN 125
25.565.1611 | 357-311 | DN 150
25.565.1612 | 357-312 | DN 200
25.565.1613 | 357-313 | DN 250
25.565.1700 | 357-250 | İki yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi; Pik döküm gövdeli, supab ve yuvaları bronz veya paslanmaz çelikten 100 °C' ye kadar 16 atmosfer, 120 °C' ye kadar sıcaklıklarda en az 13 atmosfer işletme basıncına dayanıklı, diğer özellikler BFT 25.565.1000 gibi.
25.565.1701 | 357-251 | DN15
25.565.1702 | 357-252 | DN20
25.565.1703 | 357-253 | DN25
25.565.1704 | 357-254 | DN32
25.565.1705 | 357-255 | DN40
25.565.1706 | 357-256 | DN50
25.565.1707 | 357-257 | DN65
25.565.1708 | 357-258 | DN80
25.565.1709 | 357-259 | DN 100
25.565.1710 | 357-260 | DN 125
25.565.1711 | 357-261 | DN 150
25.565.1712 | 357-262 | DN 200
25.565.1713 | 357-263 | DN 250
25.565.2000 | 358-000 | ÜÇ YOLLU KONTROL VANA GÖVDESİ: (TSE kalite belgeli ) (Ölçü: Ad) 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, üzerine takılacak motor vasıtası ile bulunduğu hattan geçen akışkanın debisini değiştiren, dökme demir, bronz veya pirinç gövdeli, mili paslanmaz çelik, subap ve yuvaları bronz veya paslanmaz çelikten, doğrusal yada dönel hareketli, eşit yüzdesel akış karakteristiğine sahip, üç yollu karıştırıcı yada ayrıştırıcı tip kontrol vana gövdesinin iş yerinde temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. (Vana motoru fiyata dahil değildir)
25.565.2100 | 358-050 | Üç yollu, PN 6, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi;
25.565.2101 | 358-051 | DN15
25.565.2102 | 358-052 | DN20
25.565.2103 | 358-053 | DN25
25.565.2104 | 358-054 | DN32
25.565.2105 | 358-055 | DN40
25.565.2106 | 358-056 | DN50
25.565.2200 | 358-100 | Üç yollu, PN 10, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi; 100 °C ye kadar 10 atmosfer, 110 °’ye kadar en az 8 atmosfer işletme basıncına dayanıklı, diğer özellikler BFT 25.565.2000 gibi.
25.565.2201 | 358-101 | DN 15
25.565.2202 | 358-102 | DN 20
25.565.2203 | 358-103 | DN 25
25.565.2204 | 358-104 | DN 32
25.565.2205 | 358-105 | DN 40
25.565.2206 | 358-106 | DN 50
25.565.2300 | 358-200 | Üç yollu, PN 16, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi; Özel kurşunlu, bronz alaşım gövdeli subap yuva ve mili paslanmaz çelikten 100 °C ye kadar 16 atmosfer, 120 °C ye kadar sıcaklıklarda en az 13 atmosfere kadar işletme basıncına dayanıklı, diğer özellikler BFT 25.565.2000 gibi.
25.565.2301 | 358-201 | DN 15
25.565.2302 | 358-202 | DN 20
25.565.2303 | 358-203 | DN 25
25.565.2304 | 358-204 | DN 32
25.565.2305 | 358-205 | DN 40
25.565.2306 | 358-206 | DN 50
25.565.2500 | 358-400 | Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi;
25.565.2501 | 358-401 | DN15
25.565.2502 | 358-402 | DN20
25.565.2503 | 358-403 | DN25
25.565.2504 | 358-404 | DN32
25.565.2505 | 358-405 | DN40
25.565.2506 | 358-406 | DN50
25.565.2507 | 358-407 | DN65
25.565.2508 | 358-408 | DN80
25.565.2509 | 358-409 | DN100
25.565.2510 | 358-410 | DN125
25.565.2511 | 358-411 | DN150
25.565.2512 | 358-412 | DN200
25.565.2513 | 358-413 | DN250
25.565.2600 | 358-450 | Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi;
25.565.2601 | 358-451 | DN15
25.565.2602 | 358-452 | DN20
25.565.2603 | 358-453 | DN25
25.565.2604 | 358-454 | DN32
25.565.2605 | 358-455 | DN40
25.565.2606 | 358-456 | DN50
25.565.2607 | 358-457 | DN65
25.565.2608 | 358-458 | DN 80
25.565.2609 | 358-459 | DN 100
25.565.2610 | 358-460 | DN125
25.565.2611 | 358-461 | DN150
25.565.2612 | 358-462 | DN 200
25.565.2613 | 358-463 | DN 250
25.565.2700 | 358-500 | Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi; Pik döküm gövdeli, subap yuva ve mili paslanmaz çelikten 100 °C ye kadar 16 atmosfer, 200 °C ye kadar sıcaklıklarda en az 13 atmosfer işletme basıncına dayanıklı, diğer özellikler BFT 25.565.2000 gibi.
25.565.2701 | 358-501 | DN 15
25.565.2702 | 358-502 | DN 20
25.565.2703 | 358-503 | DN 25
25.565.2704 | 358-504 | DN 32
25.565.2705 | 358-505 | DN 40
25.565.2706 | 358-506 | DN 50
25.565.2707 | 358-507 | DN 65
25.565.2708 | 358-508 | DN 80
25.565.2709 | 358-509 | DN 100
25.565.2710 | 358-510 | DN 125
25.565.2711 | 358-511 | DN 150
25.565.2712 | 358-512 | DN 200
25.565.2713 | 358-513 | DN 250
25.565.3000 | 359-000 | İKİ YOLLU KELEBEK TİP OTOMATİK VANA GÖVDESİ: (Ölçü: Ad) 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, yüksek debili sıvı akışkan akışını ayarlayabilen, bir tahrik ünitesinden hareket alan, gövdesi pik döküm, kelebeği özel bronz alaşımlı, iki yollu kelebek tip otomatik vana gövdesinin iş yerinde temini, yerine montajı. (tahrik ünitesi fiyatın dışındadır)
25.565.3100 | 359-100 | İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip otomatik vana gövdesi; 100 °C' ye kadar 10 Atmosfer işletme basıncına dayanıklı.
25.565.3101 | 359-153 | DN 25
25.565.3102 | 359-154 | DN 32
25.565.3103 | 359-155 | DN 40
25.565.3104 | 359-156 | DN 50
25.565.3105 | 359-157 | DN 65
25.565.3106 | 359-158 | DN 80
25.565.3107 | 359-159 | DN 100
25.565.3108 | 359-160 | DN 125
25.565.3109 | 359-161 | DN 150
25.565.3110 | 359-162 | DN 200
25.565.3111 | 359-163 | DN 250
25.565.3112 | 359-164 | DN 300
25.565.3113 | 359-165 | DN 400
25.567.1000 | 360-000 | BASINÇTAN BAĞIMSIZ (KOMBİNE) KONTROL VANASI: (Ölçü: Ad) 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, kapalı devre ısıtma veya soğutma sistemlerinde kullanılan, sistemdeki basınç değişimlerinin debi kontrolüne etki etmesini engelleyen düzeneğe sahip, vana otoritesi %100 olan, eşit yüzdesel akış karakteristiğine sahip, debi ölçüm noktaları bulunan basınçtan bağımsız (kombine) kontrol vanasının montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi. (Vana motoru dahil değildir)
25.567.1100 | 360-100 | İki yollu, dişli bağlantılı;
25.567.1101 | 360-101 | DN 15
25.567.1102 | 360-102 | DN 20
25.567.1103 | 360-103 | DN 25
25.567.1104 | 360-104 | DN 32
25.567.1105 | 360-105 | DN 40
25.567.1106 | 360-106 | DN 50
25.567.1200 | 360-200 | İki yollu, flanşlı bağlantılı;
25.567.1201 | 360-202 | DN 65
25.567.1202 | 360-203 | DN 80
25.567.1203 | 360-204 | DN 100
25.567.1204 | 360-205 | DN 125
25.567.1205 | 360-206 | DN 150
25.567.1206 | 360-207 | DN 200
25.567.1207 | 360-208 | DN 250
25.567.2000 | 370-000 | AKIŞ LİMİTLEMELİ FARK BASINÇ KONTROL VANASI: (Ölçü: Ad) 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, anma ölçüleri, anma basınçları, malzeme cinsleri ve çalışma sıcaklıklarını gösteren onaylı projesine uygun olarak seçilecek, oturmalı tip (glob), pik döküm (GG 25), sfero söküm (GGG 40.3), çelik döküm (GS-C 25), bronz olan kontrol vana gövdesi, paslanmaz çelik siti (oturma bileziği) ve mili, EPDM diyaframlı, kaplanmış çelik kontrol ünitesi ve baskı yaylı fark basınç ayar mekanizması ile fark basınç kontrol vanasının, gidiş-dönüş vanaları ve kapiler boru seti ile iş yerinde temini ve yerine montajı. (Fark Basınç Ayar Aralığı: Proje değerlerinden alınacaktır )
25.567.2100 | 370-100 | Dönüş hattına monte edilecek, PN 16, dişli
25.567.2101 | 370-101 | 15 ø mm
25.567.2102 | 370-102 | 20 ø mm
25.567.2103 | 370-103 | 25 ø mm
25.567.2104 | 370-104 | 32 ø mm
25.567.2105 | 370-105 | 40ø mm
25.567.2106 | 370-106 | 50ø mm
25.567.2200 | 370-200 | Fark basınç kontrol vana gövdesi, paslanmaz çelik körük ile basınç dengeli, flanşlı, PN 16
25.567.2201 | 370-207 | 65 ø mm
25.567.2202 | 370-208 | 80 ø mm
25.567.2203 | 370-209 | 100 ø mm
25.567.3000 | 380-000 | FARK BASINÇ TAHLİYE VANALARI: 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, anma ölçüleri, anma basınçları, malzeme cinsleri ve çalışma sıcaklıklarını gösteren projesine uygun olarak seçilecek, Oturmalı Tip (Glob), Pik Döküm (GG 25), Sfero Döküm (GGG 40.3), Çelik Döküm (GS-C 25), Bronz olan kontrol vana gövdesi, paslanmaz çelik Siti (Oturma Bileziği) ve mili, EPDM diyaframlı, kaplanmış çelik kontrol ünitesi ve baskı yaylı fark basınç ayar mekanizması ile fark basınç tahliye vanasının işyerinde temini ve yerine montajı . (Fark Basınç Ayar Aralıkları Projeden alınacaktır .)
25.567.3100 | 380-100 | Gövde ve Kontrol Ünitesi, Bronz Gövde, PN 16 Vidalı
25.567.3101 | 380-102 | 20 ø mm
25.567.3102 | 380-103 | 25 ø mm
25.567.3103 | 380-104 | 32 ø mm
25.567.3200 | 380-400 | Fark Basınç Tahliye Vana Gövdesi, Paslanmaz Çelik Körük ile Basınç Dengeli, PN 16, Flanşlı
25.567.3201 | 380-405 | 40 ø mm
25.567.3202 | 380-406 | 50 ø mm
25.567.3203 | 380-407 | 65 ø mm
25.567.3204 | 380-408 | 80 ø mm
25.567.3205 | 380-409 | 100 ø mm